## Inhoud
Ligging meetplaatsen VMM met automatische monitoren in Vlaanderen eind 2022
Adressenlijst VMM meetplaatsen met automatische monitoren in Vlaanderen in 2022
Ligging meetplaatsen VMM met semiautomatische toestellen in Vlaanderen eind 2022
Adressenlijst VMM meetplaatsen met semiautomatische toestellen in Vlaanderen in 2022
Ligging meetplaatsen binnen meerjarige samenwerkingsovereenkomsten eind 2022
Adressenlijst meetplaatsen binnen meerjarige samenwerkingsovereenkomsten in 2022
Subgroepen van de meetplaatsen die in rekening werden gebracht bij de berekening van de verschillende typegebieden
Overzichtstabel van alle specificaties binnen de automatische meetnetten in 2022
Overzichtstabel van alle specificaties binnen de semiautomatische meetnetten in 2022

## Adressenlijst meetplaatsen AUT
Adressenlijst VMM meetplaatsen met automatische monitoren in Vlaanderen (2022)
| Plaats | (Deel)gemeente | Straat | Lambertcoördinaten |  | PM10 | PM2,5 | Zwarte koolstof | UFP | NOx | SO2 | O3 | CO | BTX | Hg
| Code |  |  | X | Y
Aarschot | N035 | Aarschot | Tieltse Baan | 182928 | 185363 | ü | ü |  |  | ü |  | ü
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | Antwerpen | Belgiëlei | 153689 | 210922 | ü | ü | ü |  | ü
Antwerpen-Blancefloerlaan | AL10 | Antwerpen | Blancefloerlaan | 149979 | 212216 | ü1 | ü1
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | Antwerpen | Burchtse Weel | 148723 | 211364 | ü | ü | ü |  | ü
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | Antwerpen | Groenenborgerlaan | 153441 | 207467 | ü | ü | ü |  | ü
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | Antwerpen | Wandeldijk | 150865 | 214046 | ü | ü | ü |  | ü |  |  |  | ü
Antwerpen-Luchtbal | M802 | Antwerpen | Havanastraat | 153884 | 216790 | ü | ü | ü |  | ü |  |  |  | ü
Antwerpen-Ordamstraat | AT44 | Antwerpen (Ekeren) | Ordamstraat | 148875 | 219832 |  |  |  |  | ü | ü |  |  | ü
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | Antwerpen | Viséstraat | 154172 | 213191 | ü | ü | ü |  | ü
Antwerpen-Polderdijkweg | R822 | Antwerpen | Polderdijkweg | 148082 | 217156 | ü | ü |  |  | ü | ü |  |  | ü
Antwerpen-Ring | R804 | Antwerpen (Borgerhout) |  | 155119 | 210695 | ü | ü | ü |  | ü
Antwerpen-Scheldelaan | R897 | Antwerpen (Zandvliet) | Scheldelaan | 148139 | 215578 |  |  |  |  | ü | ü
Antwerpen-Scheurweg | R891 | Antwerpen | Scheurweg | 151159 | 216212 |  |  |  |  | ü | ü
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | Antwerpen | Van Averbekelaan | 150543 | 213320 | ü2 | ü2
Antwerpen-Van Maerlantstraat | R806 | Antwerpen | Van Maerlantstraat | 153408 | 212595 |  |  |  |  | ü
Berendrecht-Hoefbladstraat | R831 | Antwerpen (Berendrecht) | Hoefbladstraat | 147976 | 226558 |  |  |  |  | ü |  | ü
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | Antwerpen (Berendrecht) | Zoutestraat | 145553 | 225543 | ü | ü | ü |  | ü | ü |  |  | ü
Beveren-Meerminnendam | R823 | Beveren | Meerminnendam | 141037 | 211484 | ü | ü
Boom | R834 | Boom | Schorrestraat | 150798 | 197982 | ü | ü | ü
Borgerhout-achtergrond | R801 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154407 | 211080 | ü | ü | ü | ü | ü | ü10 | ü
Borgerhout-straatkant | R802 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154396 | 211055 | ü | ü | ü |  | ü |  |  | ü10
Bree | N027 | Bree | Roterstraat | 236644 | 203352 |  |  |  |  | ü |  | ü
Dessel | N016 | Dessel | Nieuwedijk | 205542 | 214045 | ü | ü | ü |  | ü |  | ü
Destelbergen | R710 | Destelbergen | Admiraaldreef | 108394 | 194736 | ü | ü |  |  |  |  | ü
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | Antwerpen (Deurne) | Ten Eekhovelei | 155591 | 212938 | ü3 | ü3 | ü4 |  | ü5
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | Beveren (Kieldrecht) | Engelsesteenweg | 140657 | 221644 | ü | ü
Doel-Scheldemolenstraat | R830 | Beveren (Doel) | Scheldemolenstraat | 142601 | 223162 |  |  |  |  | ü
Dudzele | E714 | Brugge (Dudzele) | Damse Steenweg | 71842 | 219377 |  |  |  |  | ü
Evergem | R731 | Evergem | Doornzeelsestraat | 105947 | 201811 | ü | ü |  |  | ü
Geel-Hezemeerheide | LD02 | Geel | Hezemeerheide | 195713 | 201457 |  |  |  |  | ü |  |  |  | ü
Gellik | N046 | Lanaken (Gellik) | Dorpsstraat | 237970 | 175401 |  |  |  |  | ü |  | ü
Genk-Etienne Fabrylaan | GK11 | Genk | Etienne Fabrylaan | 230954 | 180774 | ü | ü | [7 empty] | ü
Genk-Sluis Langerlo | GK09 | Genk | Mondeolaan | 229017 | 181078 | [8 empty] | ü
Gent-Baudelohof | R701 | Gent | Baudelostraat | 105169 | 194435 | ü | ü | ü |  | ü |  | ü | ü10
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | Gent | Gustaaf Callierlaan | 105540 | 192476 | ü | ü | ü |  | ü
Gent-Lange Violettestraat | R703 | Gent | Lange Violettestraat | 105510 | 193165 |  |  | ü
Grimbergen | E008 | Grimbergen | Nieuwe Schapenweg | 151910 | 179532 |  |  |  |  | ü
Ham | E814 | Ham (Kwaadmechtelen) | Genebosstraat | 203322 | 197170 |  |  |  |  | ü
Hasselt | N047 | Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel | 219198 | 181042 | ü | ü | ü |  | ü |  | ü
Hoboken | HB23 | Antwerpen (Hoboken) | Curiestraat | 148054 | 206698 | ü | ü |  |  |  | ü
Hoevenen | SA04 | Stabroek (Hoevenen) | Abelenlaan | 152448 | 222679 | ü | ü | ü
Houtem | N029 | Veurne (Houtem) | Westmoerstraat | 24655 | 191071 | ü | ü | ü |  | ü |  | ü
Houthalen-Helchteren | HH08 | Houthalen-Helchteren | Grote Baan | 220681 | 191747 | ü | ü
Idegem | N051 | Geraardsbergen (Idegem) | Ankerstraat | 119090 | 165475 |  |  |  |  | ü |  | ü
Kallo-Liefkenshoektunnel | AL04 | Beveren (Kallo) | Sint-Annalaan | 144735 | 220096 | ü | ü | ü
Kallo-sluis | AL05 | Kallo (Kieldrecht) | Kallosluis | 143727 | 217031 | ü | ü | ü
Kallo-sluis | R892 | Beveren (Kallo) | Kallosluis | 143727 | 217020 |  |  |  |  | ü | ü
Kapellen | R820 | Kapellen | Fortsteenweg | 155302 | 223403 |  |  |  |  | ü
Lommel | LM07 | Lommel | Louis Pasteurstraat | 212092 | 212036 | [5 empty] | ü
Mariakerke | E716 | Gent (Mariakerke) | Driepikkelstraat | 101919 | 195427 |  |  |  |  | ü
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | Mechelen | Hendrik Speecqvest | 158032 | 190026 | ü | ü | ü |  | ü |  | ü
Menen | MN01 | Menen | Wervikstraat | 61231 | 165539 | ü | ü
Moerkerke | N012 | Damme (Moerkerke) | Damweg | 79753 | 216550 | ü | ü |  |  | ü |  | ü
Mol | WZ02 | Mol (Wezel) | Vieille Montagnestraat | 209614 | 209545 | [5 empty] | ü
Oosteeklo | E703 | Assenede (Oosteeklo) | Oosteeklo-Dorp | 102359 | 209144 |  |  |  |  | ü
Oostrozebeke | OB01 | Oostrozebeke | Hulstestraat | 75368 | 179068 | ü | ü | ü
Rieme | EG05 | Evergem (Rieme) | Riemewegel | 109249 | 207277 | ü | ü | ü6
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | Roeselare | Brugsesteenweg | 62335 | 183302 | ü | ü
Roeselare-haven | M705 | Roeselare | Graankaai | 64521 | 182374 | ü7 | ü7 | ü |  | ü |  | ü
Schoten | R811 | Schoten | Lodewijk Weijtenstraat | 158560 | 215807 | ü | ü |  |  | ü |  | ü
Sint-Kruis-Winkel | R740 | Gent (Sint-Kruis-Winkel) | Schuitstraat | 110815 | 204603 | ü7 | ü7 |  |  | ü |  | ü
Sint-Pieters-Leeuw | N040 | Sint-Pieters-Leeuw | Victor Maloustraat | 139873 | 161970 |  |  |  |  | ü |  | ü
Sint-Pieters-Leeuw | N041 | Sint-Pieters-Leeuw | Victor Maloustraat | 139802 | 161936
Sint-Pieters-Leeuw - Brusselbaan | E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Brusselbaan | 141813 | 164988 |  |  |  |  | ü
Stabroek | SA08 | Stabroek | Laageind | 149615 | 224088 |  |  |  |  | ü
Steenokkerzeel | SZ05 | Steenokkerzeel | Sterckxstraat | 160297 | 178491 | ü | ü | ü | ü8 | ü
Verrebroek | AL03 | Beveren (Verrebroek) | Watermolendijk | 138326 | 216020 | ü | ü
Vilvoorde | R020 | Vilvoorde | Mechelsesteenweg | 154777 | 181235 | ü | ü |  |  | ü |  |  | ü10
Wachtebeke | E704 | Wachtebeke | Hoge Akkerstraat | 115116 | 207461 |  |  |  |  | ü
Walshoutem | N054 | Landen (Walshoutem) | Walhostraat | 201869 | 155940 | ü | ü |  |  | ü |  | ü
Wielsbeke | OB02 | Wielsbeke | den Meynaert | 80203 | 178758 | ü | ü
Wondelgem | R721 | Gent (Wondelgem) | Sint-Sebastiaanstraat | 104275 | 197850 |  |  |  |  | ü | ü10
Zaventem | SZ01 | Steenokkerzeel | Luchthaven | 159520 | 178258 | ü9 | ü9 | ü |  | ü
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | Zelzate | Burgemeester Jos Chalmetlaan | 111845 | 209705 | ü | ü | ü |  | ü |  |  | ü10
Zelzate-Havenlaan | ZL01 | Zelzate | Havenlaan | 110834 | 210502 | [8 empty] | ü
Zemst | E009 | Zemst | Grimbergsesteenweg | 154684 | 182740 |  |  |  |  | ü
Zuienkerke | E715 | Zuienkerke | Brouwerijstraat | 66645 | 215775 |  |  |  |  | ü
Zwevegem | N052 | Zwevegem | Hinnestraat | 76269 | 167678 | ü | ü |  |  | ü
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | Zwijndrecht | Binnenplein | 147007 | 211728 | ü | ü
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | Zwijndrecht | Neerstraat | 147399 | 213042 | ü | ü
1: meting gestart op 17/02/2022 |  | 6: meting gestopt op 20/01/2022
2: meting gestart op 27/01/2022 |  | 7: meting tijdelijk opgeschort in 2022
3: meting gestart op 08/06/2022 |  | 8: meting gestart op 10/06/2022
4: meting gestart op 15/05/2022 |  | 9: meting gestopt op 18/01/2022
5: meting gestart op 08/06/2022 |  | 10: meting gestopt op 31/12/2022

## Ligging meetplaatsen AUT
Ligging meetplaatsen VMM met automatische monitoren in Vlaanderen eind 2022

## Adressenlijst meetplaatsen SAM
Adressenlijst VMM meetplaatsen met semiautomatische toestellen in Vlaanderen in 2022
Naam | Plaats | (Deel)gemeente | Straat | Lambert-coördinaten |  | PM2,5* | ZM | ZM | PAK's | PAK's | Dioxines | DL- | VOS | A/K | NO2 | Ammoniak | Verzurende | PFAS | PFAS
| Code |  |  | X | Y |  | in zwevend stof (PM10) | in depositie | in zwevend stof (PM10) | in depositie |  | PCB's |  |  | met samplers |  | en vermestende depositie | in zwevend stof (TSP) | in depositie
Aarschot | N035 | Aarschot | Tieltse Baan | 182928 | 185363 | [7 empty] | ü
Antwerpen-Amerikalei | AT20 | Antwerpen | Amerikalei | 152235 | 210896 | [9 empty] | ü
Antwerpen- Plantin en Moretuslei 202 | AT86 | Antwerpen | Plantin en Moretuslei | 154589 | 210986 | [9 empty] | ü1
Antwerpen-Blancefloerlaan | AL10 | Antwerpen | Blancefloerlaan | 149973 | 212217 | [12 empty] | ü2 | ü3
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | Antwerpen | Burchtse Weel | 148728 | 211367 | [12 empty] | ü$
Antwerpen-Desguinlei | AT29 | Antwerpen | Desguinlei | 152153 | 209450 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Ekersedijk | R893 | Antwerpen (Ekeren) | Ekersedijk | 151187 | 219057 | [7 empty] | ü
Antwerpen-Floraliënlaan | AT42 | Antwerpen | Floraliënlaan | 153284 | 208459 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Galgenweellaan | AL08 | Antwerpen | Galgenweellaan | 150793 | 211755 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Haantjeslei | AT48 | Antwerpen | Haantjeslei | 152343 | 210160 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Lange Beeldekensstraat | AT45 | Antwerpen | Lange Beeldekensstraat | 154509 | 212422 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | Antwerpen | Wandeldijk | 150870 | 214043 | [12 empty] | ü | ü
Antwerpen-Osystraat | AT47 | Antwerpen | Osystraat | 153463 | 212421 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Paradeplein | AT41 | Antwerpen | Paradeplein | 153808 | 210214 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Polderdijkweg | R822 | Antwerpen | Polderdijkweg | 148082 | 217156 | [7 empty] | ü | ü
Antwerpen-Pothoekstraat | AT46 | Antwerpen | Pothoekstraat | 154751 | 212912 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Scheldelaan | R897 | Antwerpen (Zandvliet) | Scheldelaan | 148139 | 215578 | [12 empty] | ü | ü
Antwerpen-Steenhouwersvest | AT37 | Antwerpen | Steenhouwersvest | 152434 | 211942 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Tunnelplaats | AT38 | Antwerpen | Tunnelplaats | 152894 | 213029 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Turnhoutsebaan | AT39 | Antwerpen | Turnhoutsebaan | 154981 | 211538 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | Antwerpen | Van Averbekelaan | 150544 | 213321 | [12 empty] | ü4 | ü3
Antwerpen-Viaduct-Dam | AT43 | Antwerpen | Viaduct-Dam | 153827 | 213693 | [9 empty] | ü
Antwerpen-Wittestraat | AT49 | Antwerpen | Wittestraat | 151077 | 208626 | [9 empty] | ü
Blankenberge | BA01 | Blankenberge (Uitkerke) | Hooistraat | 63482 | 220489 | [10 empty] | ü
Beerse-Absheide | BE01 | Beerse | Absheide | 181584 | 223897 |  | ü | ü |  |  | ü | ü
Beerse-Lange Kwikstraat | BE02 | Beerse | Lange Kwikstraat | 180273 | 224795 |  | ü
Beerse-Heidestraat (07) | BE07 | Beerse | Heidestraat | 181595 | 224047 |  | ü | ü
Beerse-Heidestraat (08) | BE18 | Beerse | Heidestraat | 181699 | 224212 |  |  | ü
Beerse-Lage Heide | BE17 | Beerse | Lage Heide | 182012 | 224733 |  |  | ü
Beringen | PA02 | Paal | Duistbosstraat | 208582 | 194410
Bonheiden | BO01 | Bonheiden | Mechelsbroekstraat | 160364 | 190774 | [10 empty] | ü | ü
Borgerhout-achtergrond | R801 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154407 | 211080 | ü | [6 empty] | ü
Borgerhout-straatkant | R802 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154396 | 211055 |  | ü |  | ü | ü
Borgerhout-Karel De Preterlei | BT04 | Antwerpen (Borgerhout) | Karel De Preterlei | 155675 | 210225 | [9 empty] | ü
Borgerhout-Sergeyselsstraat | BT03 | Antwerpen (Borgerhout) | Sergeyselsstraat | 154496 | 211466 | [9 empty] | ü
Brugge, Oliebaan | BB29 | Brugge | Oliebaan | 70641 | 212488 | ü
Dessel | N016 | Dessel | Nieuwedijk | 205542 | 214045 | [12 empty] | ü | ü
Deurne-Herentalsebaan | DU06 | Deurne | Herentalsebaan | 156350 | 211089 | [9 empty] | ü
Deurne-Rivierenhof | DU05 | Deurne | Rivierenhof / Parkweg_DE | 156979 | 211950 | [9 empty] | ü
Erpe-Mere | ER02 | Erpe-Mere | Honegemmeersweg | 124649 | 182330 | [10 empty] | ü
Geel-Acaciastraat | GE04 | Geel | Acaciastraat | 195121 | 201072
Geel-Genebroek | MH02 | Meerhout | Genebroek | 198472 | 199855
Geel-Eindhoutsebaan | MH03 | Meerhout | Eindhoutsebaan | 196535 | 200980
Genk-De Koor | GK05 | Genk | De Koor | 231393 | 181768 |  | ü
Genk-Etienne Fabrylaan | GK11 | Genk | Etienne Fabrylaan | 230954 | 180774 |  | ü
Genk-Bethaniëstraat | GK32 | Genk | Bethaniëstraat | 230325 | 181866 |  |  |  | ü
Genk-Swinnenwijerweg | GK18 | Genk | Swinnenwijerweg | 229264 | 181398 | [5 empty] | ü | ü
Genk-Loskaaistraat | GK29 | Genk | Loskaaistraat | 229256 | 182209 | [5 empty] | ü | ü
Gent-Krijgslaan | GN05 | Gent | Krijgslaan | 104198 | 190905 |  | ü
Gent-Driepikkelstraat | GN06 | Gent (Mariakerke) | Driepikkelstraat | 101995 | 195333 | [10 empty] | ü | ü
Gent-Scheepzatestraat | GN18 | Gent | Scheepzatestraat | 105904 | 198699 | [5 empty] | ü | ü
Gent-Meulestedekaai | GN78 | Gent | Meulestedekaai | 104993 | 197480 |  |  |  | ü | ü
Gent-Kapiteinstraat | GN80 | Gent | Kapiteinstraat | 104764 | 197621 |  |  |  |  | ü5
Gent-Sint-Antonius Abtkerk | GN81 | Gent | Sint-Antonius Abtkerk | 105079 | 197643 |  |  |  |  | ü5
Gent-Baudelohof | R701 | Gent | Baudelostraat | 105169 | 194435 | ü |  |  | ü |  |  |  | ü
Gent-Begijnhoflaan | GN46 | Gent | Begijnhoflaan | 103916 | 194572 | [9 empty] | ü
Gent-Clarissenstraat | GN43 | Gent | Clarissenstraat | 105629 | 192843 | [9 empty] | ü
Gent-Coupure Links 53 | GN48 | Gent | Coupure Links 53 | 104459 | 193126 | [9 empty] | ü
Gent-Coupure Links 653 | GN42 | Gent | Coupure Links 653 | 103744 | 193918 | [9 empty] | ü
Gent-Dok-Zuid | GN38 | Gent | Dok-Zuid | 105774 | 194390 | [9 empty] | ü
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | Gent | Gustaaf Callierlaan | 105540 | 192476 | [8 empty] | ü
Gent-Hoogstraat | GN53 | Gent | Hoogstraat | 104081 | 194047 | [9 empty] | ü
Gent-Keizer Karelstraat | GN50 | Gent | Keizer Karelstraat | 105312 | 193869 | [9 empty] | ü
Gent-Keizervest | GN40 | Gent | Keizervest | 105743 | 192314 | [9 empty] | ü
Gent-Kortrijksepoortstraat | GN47 | Gent | Kortrijksepoortstraat | 104656 | 192962 | [9 empty] | ü
Gent-Kraanlei | GN55 | Gent | Kraanlei | 104637 | 194253 | [9 empty] | ü
Gent-Lammerstraat | GN52 | Gent | Lammerstraat | 105024 | 193293 | [9 empty] | ü
Gent-Martelaarslaan | GN36 | Gent | Martelaarslaan | 103775 | 193343 | [9 empty] | ü
Gent-Nieuwewandeling | GN41 | Gent | Nieuwewandeling | 103527 | 194076 | [9 empty] | ü
Gent-Palinghuizen | GN37 | Gent | Palinghuizen | 103203 | 195208 | [9 empty] | ü
Gent-Phoenixstraat | GN49 | Gent | Phoenixstraat | 103562 | 194405 | [9 empty] | ü
Gent-Recollettenlei | GN54 | Gent | Recollettenlei | 104492 | 193576 | [9 empty] | ü
Gent-Rodetorenkaai | GN45 | Gent | Rodetorenkaai | 105453 | 194243 | [9 empty] | ü
Gent-Rooigemlaan | GN39 | Gent | Rooigemlaan | 102665 | 194349 | [9 empty] | ü
Gent-Tolhuislaan | GN51 | Gent | Tolhuislaan | 104854 | 194858 | [9 empty] | ü
Gent-Tweebruggenstraat | GN44 | Gent | Tweebruggenstraat | 105680 | 193333 | [9 empty] | ü
Grimbergen | GI04 | Grimbergen | Kievitstraat | 152354 | 180547 |  |  |  | ü | ü
Hasselt | N047 | Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel | 219198 | 181042 | [7 empty] | ü
Hechtel-Eksel | HC01 | Hechtel-Eksel (Hechtel) | Resterheidestraat | 221278 | 199559 | [10 empty] | ü
Hoboken | HB0F | Antwerpen (Hoboken) | Langs spoorweg | 148216 | 206783 |  |  | ü
Hoboken | HB0O | Antwerpen (Hoboken) | Langs spoorweg | 148234 | 206935 |  |  | ü
Hoboken | HB0X | Antwerpen (Hoboken) | Hertoglei | 148305 | 207696 |  |  | ü
Hoboken-Edisonstraat | HB17 | Antwerpen (Hoboken) | Edisonstraat | 147839 | 206699 |  | ü
Hoboken-Jozef Leemanslaan | HB18 | Antwerpen (Hoboken) | Jozef Leemanslaan | 148277 | 207097 |  | ü | ü
Hoboken-Curiestraat | HB23 | Antwerpen (Hoboken) | Curiestraat | 148054 | 206698 |  | ü | ü
Houtem | N029 | Veurne (Houtem) | Westmoerstraat | 24655 | 191071 |  |  |  | ü | ü |  |  | ü
Houthalen-Helchteren-Grote Baan zuid | HH06 | Houthalen-Helchteren | Grote Baan 100 | 220693 | 191629 | [9 empty] | ü
Houthalen-Helchteren-Grote Baan noord | HH07 | Houthalen-Helchteren | Grote Baan 61 | 220698 | 191805 | [9 empty] | ü
Ieper | IP01 | Ieper (Zillebeke) | Wervikstraat | 49179 | 168819 | [10 empty] | ü
Kallo | BV04 | Beveren (Kallo-Kieldrecht) | Land van Waaslaan | 141709 | 217269 | [5 empty] | ü | ü
Kalmthout | KT04 | Kalmthout | Korte Heuvelstraat | 154667 | 230481 | [10 empty] | ü6
Kapellen | KP01 | Kapellen | Feniksdreef | 158181 | 226446 | [10 empty] | ü | ü
Koksijde | KK01 | Koksijde | Doornpannestraat | 30270 | 202583 |  | ü | ü | [7 empty] | ü | ü
Leuven | LU11 | Leuven | Sint-Jacobsplein | 172688 | 174415 | [7 empty] | ü
Maasmechelen-Schietkuilstraat | MA01 | Maasmechelen | Schietkuilstraat | 245279 | 186575 | [7 empty] | ü
Maasmechelen-Weg naar Heiwick | MA12 | Maasmechelen | Weg naar Heiwick | 238646 | 186300 | [10 empty] | ü | ü
Malle | ME01 | Malle (Oostmalle) | Heihuizen | 177649 | 218166 | [10 empty] | ü
Menen01 | MN01 | Menen | Wervikstraat | 61231 | 165539 | [5 empty] | ü | ü
Menen08 | MN08 | Menen | Wervikstraat | 60939 | 165162 | [5 empty] | ü | ü
Oostende | OS11 | Oostende | Marie Curielaan | 53216 | 213108 | [5 empty] | ü | ü
Oud-Turnhout | OT02 | Oud-Turnhout | Lage Mierdse Weg | 194804 | 226502 | [10 empty] | ü
Rieme | EG05 | Evergem (Rieme) | Riemewegel | 109249 | 207277 |  | ü |  |  | ü | ü7 | ü7
Retie | RT01 | Retie | Kastelsedijk | 197815 | 213657 | ü | [9 empty] | ü | ü
Schoten | R811 | Schoten | Lodewijk Weijtenstraat | 158560 | 215807 | ü
Sint-Kruis-Winkel | R740 | Gent (Sint-Kruis-Winkel) | Schuitstraat | 110815 | 204603 |  |  |  | ü
Tielt-Winge | TE01 | Tielt-Winge | Sluiweg | 186469 | 181496 | [10 empty] | ü | ü
Tienen | TI10 | Tienen | Pastoorstraat | 188386 | 164545 | [10 empty] | ü
Torhout | IC03 | Torhout | Fonteinpad | 58205 | 197064 | [10 empty] | ü
Waasmunster | WA01 | Waasmunster | Palingstraat | 131436 | 198950 | [10 empty] | ü
Wielsbeke WE01 | WE01 | Wielsbeke | Bossenstraat | 79145 | 180196 | [5 empty] | ü | ü
Willebroek | WL10 | Willebroek | Boomsesteenweg | 149435 | 195780 | [5 empty] | ü | ü
Wingene | WN01 | Wingene | Predikherenstraat | 77532 | 197025 | [10 empty] | ü | ü
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | Zelzate | Burgemeester Jos Chalmetlaan | 111845 | 209705 |  |  |  | ü | ü
Zelzate-Karnemelkstraat | ZL06 | Zelzate | Karnemelkstraat | 111041 | 211114 |  |  |  |  | ü
Zutendaal | ZU02 | Zutendaal | Tiendenstraat | 232380 | 179191 | [5 empty] | ü | ü
Zwevegem | ZW01 | Zwevegem (Moen) | Comminnestraat | 79838 | 164143 | [10 empty] | ü | ü
Zwijndrecht-Binnenplein | ZD01 | Zwijndrecht | Binnenplein | 147056 | 211744 | [12 empty] | ü | ü
Zwijndrecht-Blauwe Hoevestraat | ZD09 | Zwijndrecht | Blauwe Hoevestraat | 146471 | 212724 | [13 empty] | ü
Zwijndrecht-Blokkersdijk | ZD11 | Zwijndrecht | Canadastraat | 148200 | 213787 | [13 empty] | ü
Zwijndrecht-Melselestraat | ZD10 | Zwijndrecht | Melselestraat | 146599 | 211982 | [13 empty] | ü
Zwijndrecht-Neerstraat | ZD08 | Zwijndrecht | Neerstraat | 147399 | 213040 | [12 empty] | ü | ü
Zwijndrecht-Polderstraat | ZD12 | Zwijndrecht | Polderstraat | 148132 | 212708 | [13 empty] | ü
Zwijndrecht-Scheldedijk | ZD07 | Zwijndrecht | Scheldedijk | 147861 | 214671 | [13 empty] | ü
Zutendaal | ZU03 | Zutendaal | Molenblookstraat | 233134 | 179892 | [5 empty] | ü7 | ü7
1: meting gestart op 23/12/2021
2: meting gestart op 12/02/2022
3: meting gestart op 10/02/2022
4: meting gestart op 27/01/2022
5: meting gestopt op 12/08/2022
6: meting gestart op 09/11/2021
7: meting gestart op 06/04/2022
*: via gravimetrie; metingen gebeuren op 3 locaties simultaan met automatische metingen
$: meting enkel op geselecteerde dagen

## Ligging meetplaatsen SAM
Ligging meetplaatsen VMM met semiautomatische toestellen in Vlaanderen eind 2022

## Adressenlijst meetplaatsen SO
Adressenlijst meetplaatsen binnen meerjarige samenwerkingsovereenkomsten in 2022
Naam | Plaats | (Deel)gemeente | Straat | Lambertcoördinaten |  | PM10 | PM2,5 | Zwarte koolstof | NOx | SO2 | BTEX | Dioxines | DL-PCB's | PAK's | PFAS | PFAS
| Code |  |  | X | Y | [8 empty] | in depositie | in zwevend stof | in depositie
Lantis
Antwerpen-Blancefloerlaan | AL10 | Antwerpen | Blancefloerlaan | 149973.33 | 212216.94 | ü1 | ü1 | [8 empty] | ü1
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | Antwerpen | Burchtse Weel | 148730 | 211372 | ü | ü | ü | ü
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | Antwerpen | Van Averbekelaan | 150544.16 | 213321.1 | ü1 | ü1 | [7 empty] | ü | ü1
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | Antwerpen (Deurne) | Ten Eekhovelei | 155591 | 212938 | ü1 | ü1 | ü1 | ü1
Zwijndrecht-Binnenplein | ZD01 | Zwijndrecht | Binnenplein | 147056 | 211744 | ü | ü | [8 empty] | ü
Zwijndrecht-Neerstraat | ZD08 | Zwijndrecht | Neerstraat | 147399 | 213040 | ü | ü | [7 empty] | ü | ü
ENERGIA (vroeger Belgische Petroleum Federatie)
Antwerpen-Ordamstraat | AT44 | Antwerpen (Ekeren) | Ordamstraat | 148875 | 219832 |  |  |  | ü | ü
Antwerpen-Scheldelaan | R897 | Antwerpen (Zandvliet) | Scheldelaan | 148139 | 215578 |  |  |  | ü | ü
Antwerpen-Scheurweg | R891 | Antwerpen | Scheurweg | 151159 | 216212 |  |  |  | ü | ü
Kallo-sluis | R892 | Beveren (Kallo) | Kallosluis | 143727 | 217020 |  |  |  | ü | ü
Engie Electrabel
Dudzele | E714 | Brugge (Dudzele) | Damse Steenweg | 71842 | 219377 |  |  |  | ü
Evergem | R731 | Evergem | Doornzeelsestraat | 105947 | 201811 |  |  |  | ü
Oosteeklo | E703 | Assenede (Oosteeklo) | Oosteeklo-Dorp | 102359 | 209144 |  |  |  | ü
Sint-Pieters-Leeuw - Brusselbaan | E007 | Sint-Pieters-Leeuw | Brusselbaan | 141813 | 164988 |  |  |  | ü
Wachtebeke | E704 | Wachtebeke | Hoge Akkerstraat | 115116 | 207461 |  |  |  | ü
Zuienkerke | E715 | Zuienkerke | Brouwerijstraat | 66645 | 215775 |  |  |  | ü
Energy Market
Grimbergen | E008 | Grimbergen | Nieuwe Schapenweg | 151910 | 179532 |  |  |  | ü
Zemst | E009 | Zemst | Grimbergsesteenweg | 154684 | 182740 |  |  |  | ü
EDF Luminus
Mariakerke | E716 | Gent (Mariakerke) | Driepikkelstraat | 101919 | 195427 |  |  |  | ü
T-Power
Ham | E814 | Ham (Kwaadmechtelen) | Genebosstraat | 203322 | 197170 |  |  |  | ü
Gemeente Beveren
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | Beveren (Kieldrecht) | Engelsesteenweg | 140657 | 221644 | ü | ü
Verrebroek | AL03 | Beveren (Verrebroek) | Watermolendijk | 138326 | 216020 | ü | ü
Havenbedrijf Antwerpen
Kallo-Liefkenshoektunnel | AL04 | Beveren (Kallo) | Sint-Annalaan | 144735 | 220096 | ü | ü | ü
Kallo-sluis | AL05 | Kallo (Kieldrecht) | Kallosluis | 143727 | 217031 | ü | ü | ü
Ineos Aromatics (vroeger BP Chembel)
Geel-Hezemeerheide | LD02 | Geel | Hezemeerheide | 195713 | 201457 |  |  |  | ü |  | ü
Total Olefins Antwerp
Antwerpen-Polderdijkweg | R822 | Antwerpen | Polderdijkweg | 148082 | 217156 |  |  |  | ü
Kapellen | R820 | Kapellen | Fortsteenweg | 155302 | 223403 |  |  |  | ü
Evonik Degussa
Stabroek | SA08 | Stabroek | Laageind | 149615 | 224088 |  |  |  | ü
Monsanto
Berendrecht-Hoefbladstraat | R831 | Antwerpen (Berendrecht) | Hoefbladstraat | 147976 | 226558 |  |  |  | ü
Doel-Scheldemolenstraat | R830 | Beveren (Doel) | Scheldemolenstraat | 142601 | 223162 |  |  |  | ü
Stad Antwerpen
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | Antwerpen | Belgiëlei | 153689 | 210922 | ü | ü | ü | ü
Antwerpen- Park Spoor Noord | R803 | Antwerpen | Viséstraat | 154172 | 213191 | ü | ü | ü | ü
Stad Gent
20 locaties met passieve samplers voor NO2: adressen zie 'meetplaatsen SAM'
Afdeling Handhaving, Departement Omgeving
Gent18 | GN18 | Gent | Scheepzatestraat | 105904 | 198699 | [6 empty] | ü | ü
Gent-Kapiteinstraat | GN80 | Gent | Kapiteinstraat | 104764 | 197621 | [8 empty] | ü2
Gent-Sint-Antonius Abtkerk | GN81 | Gent | Sint-Antonius Abtkerk | 105079 | 197643 | [8 empty] | ü2
Kallo | BV04 | Beveren (Kallo-Kieldrecht) | Land van Waaslaan | 141709 | 217269 | [6 empty] | ü | ü
Oostende | OS11 | Oostende | Marie Curielaan | 53216 | 213108 | [6 empty] | ü | ü
Zutendaal | ZU02 | Zutendaal | Tiendenstraat | 232380 | 179191 | [6 empty] | ü | ü
1: meting opgestart in 2022
2: meting stopgezet in 2022

## Ligging meetplaatsen SO
Ligging meetplaatsen binnen meerjarige samenwerkingsovereenkomsten eind 2022

## Typegebieden
Subgroepen van de meetplaatsen die in rekening werden gebracht bij de berekening van de verschillende typegebieden
Typegebied industrieel
Antwerpen-Burchtse Weel | R818
Antwerpen-Luchtbal | M802
Antwerpen-Ordamstraat | AT44
Antwerpen-Polderdijkweg | R822
Antwerpen-Scheldelaan | R897
Antwerpen-Scheurweg | R891
Berendrecht-Hoefbladstraat | R831
Doel-Scheldemolenstraat | R830
Evergem | R731
Kallo-sluis | R892
Roeselare-haven | M705
Sint-Kruis-Winkel | R740
Wondelgem | R721
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750
Typegebied verkeersgericht
Antwerpen-Belgiëlei | R805
Antwerpen-Van Maerlantstraat | R806
Borgerhout-straatkant | R802
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702
Gent-Lange Violettestraat | R703
Mechelen-H. Speecqvest | R842
Houthalen-Helchteren | HH08
Tyegebied stedelijk
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803
Borgerhout-achtergrond | R801
Brugge | BB29
Gent-Baudelohof | R701
Hasselt-Gouverneur Verwilghensingel | N047
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01
Typegebied voorstedelijk
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817
Beveren-Meerminnendam | R823
Boom | R834
Destelbergen | R710
Kapellen | R820
Schoten | R811
Vilvoorde | R020
Zwevegem | N052
Typegebied landelijk
Aarschot | N035
Bree | N027
Dessel | N016
Gellik | N046
Houtem | N029
Idegem | N051
Moerkerke | N012
Retie | RT01
Sint-Pieters-Leeuw | N040
Walshoutem | N054

## Specificaties AUT
Overzichtstabel van alle specificaties binnen de automatische meetnetten in 2022
parameter | SAROAD-code | eenheid | toesteltype | meetprincipe analyse | volgens norm | meetonzekerheid | bepaling meetonzekerheid | onder accreditatie | uitbesteding | type approval
PM10 | 81102 | µg/m³ | FIDAS200 | optical particle counter + conversion to mass concentration | - | 13 % bij daggemiddelde van 50 µg/m³ | volgens EN16450 | ja1 | nee | n.v.t.
PM2,5 | 81104 | µg/m³ | FIDAS200 | optical particle counter + conversion to mass concentration | - | 16 % bij daggemiddelde van 30 µg/m³ | volgens EN16450 | ja1 | nee | n.v.t.
SO2 | 42401 | µg/m³ | APSA-370 | UV-fluorescentie | EN14212 | 15 % bij uurgemiddelde van 350 µg/m³; 11 % bij daggemiddelde van 125 µg/m³ | volgens EN14212 | ja1 | nee | ja
NO | 42601 | µg/m³ | API T200 | chemiluminescentie | EN14211 | - | - | ja1 | nee | ja
NO | 42601 | µg/m³ | TS 42i | chemiluminescentie | EN14211 | - | - | ja1 | nee | ja
NO2 | 42602 | µg/m³ | API T200 | chemiluminescentie | EN14211 | 11 % bij uurgemiddelde van 200 µg/m³; 12 % bij jaargemiddelde van 40 µg/m³ | volgens EN14211 | ja1 | nee | ja
NO2 | 42602 | µg/m³ | TS 42i | chemiluminescentie | EN14211 | 13 % bij uurgemiddelde van 200 µg/m³; 12 % bij jaargemiddelde van 40 µg/m³ | volgens EN14211 | ja1 | nee | ja
NH3 | 42604 | µg/m³ | miniDOAS | differentiële optische absorptiespectroscopie | EN16253 | - | - | nee | nee | n.v.t.
CO | 42101 | mg/m³ | API T300 | niet-dispersieve infrarood-spectometrie (NDIR) | EN14626 | 9 % bij 8-uurgemiddelde van 10 mg/m³ | volgens EN14626 | ja1 | nee | ja
O3 | 44201 | µg/m³ | API T400 | UV-fotometrie | EN14625 | 15 % bij uurgemiddelde van 240 µg/m³; 9 % bij 8-uurgemiddelde van 120 µg/m³ | volgens EN14625 | ja1 | nee | ja
O3 | 44201 | µg/m³ | API T400 NVS | UV-fotometrie | EN14625 | 10 % bij uurgemiddelde van 240 µg/m³; 11 % bij 8-uurgemiddelde van 120 µg/m³ | volgens EN14625 | ja1 | nee | ja
zwarte koolstof | 16111 | µg/m³ | MAAP 5012 | multihoek-absorptie-fotometrie | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
zwarte koolstof | 16111 | µg/m³ | Magee AE33 | lichtabsorptie | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
DD - windrichting analoog | 61102 | ° | Thies Clima 4.3324.31.000 | analoge windvaan | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
FF - vectoriële windsnelheid analoog | 61101 | m/s | Thies Clima 4.3324.31.000 | 3-cups anemometer | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
VM - scalaire windsnelheid analoog | 61110 | m/s | Thies Clima 4.3324.31.000 | 3-cups anemometer | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
T1 - temperatuur (geventileerd) | 62101 | °C | RM Young 41342 | platina weerstand | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
T2 - temperatuur (niet geventileerd) |  | °C | Campbell Scientific CS215 CS100 |  | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
RH - relatieve vochtigheid | 62106 | % | Campbell Scientific CS215 CS100 | capacitieve sensor | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
RR - neerslag | 65102 | mm | Casella 103589D | tipping-bucket | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
RD - regendetectie |  | minuten regen | Environmental Measurements SW120R | geleidbaarheidssensor | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
PP - luchtdruk | 64102 | hPa | Campbell Scientific CS100 | capacitieve sensor | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
benzeen | 45201 | µg/m³ | Synspec GC 955 | gaschromatografie met fotoïonisatiedetector (GC-PID) | EN14662-3 | 11% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
tolueen | 45202 | µg/m³ | Synspec GC 955 | gaschromatografie met fotoïonisatiedetector (GC-PID) | EN14662-3 | 11% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
ethylbenzeen | 45203 | µg/m³ | Synspec GC 955 | gaschromatografie met fotoïonisatiedetector (GC-PID) | EN14662-3 | 11% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
m+p-xyleen | 45109 | µg/m³ | Synspec GC 955 | gaschromatografie met fotoïonisatiedetector (GC-PID) | EN14662-3 | 11% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
o-xyleen | 45204 | µg/m³ | Synspec GC 955 | gaschromatografie met fotoïonisatiedetector (GC-PID) | EN14662-3 | 11% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
benzeen | 45201 | µg/m³ | AirmoBTX GC 866 | gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID) | EN14662-3 | 16% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
tolueen | 45202 | µg/m³ | AirmoBTX GC 866 | gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID) | EN14662-3 | 53% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
ethylbenzeen | 45203 | µg/m³ | AirmoBTX GC 866 | gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID) | EN14662-3 | 34% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
m+p-xyleen | 45109 | µg/m³ | AirmoBTX GC 866 | gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID) | EN14662-3 | 37% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
o-xyleen | 45204 | µg/m³ | AirmoBTX GC 866 | gaschromatografie met vlamionisatiedetector (GC-FID) | EN14662-3 | 19% | volgens EN14662-3 | nee | nee | n.v.t.
Hg - gasvormig kwik in omgevingslucht | 42242 | ng/m³ | Mercury Ultratracer UT 3000 | UV-absorptie | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP - deeltjesaantal 10-20 nm | 90609 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP- deeltjesaantal 20-30 nm | 90510 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP - deeltjesaantal 30-50 nm | 90511 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP - deeltjesaantal 50-70 nm | 90512 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP- deeltjesaantal 70-100 nm | 90513 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP - deeltjesaantal 100-200 nm | 90514 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
UFP - deeltjesaantal 200-800 nm | 90515 | deeltjes/cm3 | SMPS 3938 | DMA-optisch | - | - | - | nee | nee | n.v.t.
1 : BELAC 456-TEST - VMM Dienst Lucht

## Specificaties SAM
Overzichtstabel van alle specificaties binnen de semiautomatische meetnetten in 2022
parameter | SAROAD-code | eenheid | toesteltype bemonstering | meetprincipe analyse | volgens norm | meetonzekerheid | bepaling meetonzekerheid | onder accreditatie | uitbesteding
PM10 | 81102 | µg/m³ | Derenda | gravimetrie | EN12341 | 6,7 % bij jaargemiddelde van 40 µg/m³ 7,3 % bij daggemiddelde van 50 µg/m³ | volgens EN12341 | ja1 | nee
PM2,5 | 81104 | µg/m³ | Derenda | gravimetrie | EN12341 | 9,8 % bij jaargemiddelde van 25 µg/m³ 11,3 % bij daggemiddelde van 30 µg/m³ | volgens EN12341 | ja1 | nee
As | 85103 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 19% | volgens EN14902 | ja2 | nee
Cd | 85110 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 37% | idem | ja2 | nee
Cr | 85112 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 25% | idem | ja2 | nee
Cu | 85114 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 22% | idem | ja2 | nee
Mn | 85132 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 31% | idem | ja2 | nee
Ni | 85136 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 37% | idem | ja2 | nee
Pb | 85128 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 19% | idem | ja2 | nee
Sb | 85102 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 34% | idem | ja2 | nee
Zn | 85167 | ng/m³ | Derenda | ICP-MS | EN14902 | 14% | idem | ja2 | nee
As | 65339 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 44% | volgens EN15841 | ja2 | nee
Cd | 65332 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 43% | idem | ja2 | nee
Cr | 65112 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 44% | idem | ja2 | nee
Cu | 65331 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 42% | idem | ja2 | nee
Fe | 65334 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 42% | idem | ja2 | nee
Mn | 65335 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 46% | idem | ja2 | nee
Ni | 65336 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 44% | idem | ja2 | nee
Pb | 65330 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 42% | idem | ja2 | nee
Zn | 65338 | µg/(m².dag) | NILU kruik volgens EN15841 | ICP-MS | EN15841 | 44% | idem | ja2 | nee
As | 69103 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 9% # |  | ja2 | nee
Cd | 69110 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 11% # | idem | ja2 | nee
Cr | 69112 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 15% # | idem | ja2 | nee
Cu | 69114 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 8% # | idem | ja2 | nee
Fe | 69337 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 9% # | idem | ja2 | nee
Mn | 69132 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 11% # | idem | ja2 | nee
Ni | 69136 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 13% # | idem | ja2 | nee
Pb | 69128 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 10% # | idem | ja2 | nee
Zn | 69167 | µg/(m².dag) | Eigenbrodt WO sampler | ICP-MS | EN15841 | 11% # | idem | ja2 | nee
Neerslaghoeveelheid | 69301 | mm/jaar | Ott Pluvio2 200 | gravimetrie |  | 1% | Fabrikant Ott | nee | nee
NH4+ | 69318 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | IC-CD | ISO 14911 | 8% | op basis van analytische MO en Ott | nee | ja
NO2- | 69343 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | spectrofotometrie | ISO 15923-1 | 7% | idem | ja3 | ja
NO3- | 69321 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | IC-CD | ISO 10304 | 8% | idem | nee | ja
SO42- | 69322 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | IC-CD | ISO 10304 | 12% | idem | nee | ja
PO43- | 69323 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | IC-CD | ISO 10304 | 26% | idem | nee | ja
Cl- | 69316 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | IC-CD | ISO 10304 | 8% | idem | nee | ja
Na+ | 69311 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | ICP-OES | ISO 11885 | 8% | idem | ja3 | ja
K+ | 69312 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | ICP-OES | ISO 11885 | 9% | idem | ja3 | ja
Ca2+ | 69314 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | ICP-OES | ISO 11885 | 10% | idem | ja3 | ja
Mg2+ | 69313 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | ICP-OES | ISO 11885 | 9% | idem | ja3 | ja
Totaal stikstof (DTN) | 69306 | Zeq/ha | Eigenbrodt wet-only sampler | chemiluminescentie | WAC/III/D/033 | 16% | idem | ja3 | ja
pH | 69600 | - | Eigenbrodt wet-only sampler | specifieke elektrode | WAC/III/A/005 | 1% | analytische MO | ja3 | ja
EC 25 | 69601 | µS/cm | Eigenbrodt wet-only sampler | specifieke elektrode | WAC/III/A/004 | 2% | analytische MO | ja3 | ja
NH3 | 42604 | µg/m3 | Passieve sampler | ionenchromatografie | EN 17346 | 19% | EN 17346 | nee | ja
NO2 | 42602 | µg/m3 | Passieve sampler | spectrofotometrie | EN 16339 | 15% bij jaargemiddelde van 40 µg/m³ | vergelijking met 13 monitoren | nee | ja
fluorantheen | 85602 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 48% | schatting op basis van vergelijkbare PAK | nee | nee
pyreen | 85204 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 48% | schatting op basis van vergelijkbare PAK | nee | nee
benzo(b+j+k)fluorantheen | 85296 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 62% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
chryseen | 85208 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 48% | schatting op basis van vergelijkbare PAK | nee | nee
benzo(a)anthraceen | 85215 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 53% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
dibenzo(a,h)anthraceen | 85231 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 76% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
benzo(g,h,i)peryleen | 85237 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 52% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
benzo(a)pyreen | 85242 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 40% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
indeno(1,2,3-cd)pyreen | 85243 | ng/m³ | Leckel | ASE+GC-MS | CEN/TS16645:2014 | 50% | midden van de range uit veldtest TS16645 | ja2 | nee
naftaleen | 65141 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 48% | recovery test | nee | nee
acenafteen | 65147 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
acenaftyleen | 65148 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 28% | recovery test | nee | nee
fluoreen | 65149 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
fenantreen | 65150 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
anthraceen | 65151 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
fluorantheen | 65201 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
pyreen | 65204 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
chryseen | 65208 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 50% | recovery test | nee | nee
benzo(b+j+k)fluorantheen | 65296 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 27.5% | midden van de range uit veldtest EN15980:2011 | nee | nee
benzo(a)anthraceen | 65215 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 36.5% | midden van de range uit veldtest EN15980:2011 | nee | nee
dibenzo(a,h)anthraceen | 65231 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 91% | midden van de range uit veldtest EN15980:2011 | nee | nee
benzo(g,h,i)peryleen | 65237 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 46% | recovery test | nee | nee
benzo(a)pyreen | 65242 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 37.5% | midden van de range uit veldtest EN15980:2011 | nee | nee
indeno(1,2,3-cd)pyreen | 65243 | ng/(m2.dag) | Funnel bottle | SPE+GC-MS | NBN EN 15980 | 40.5% | midden van de range uit veldtest EN15980:2011 | nee | nee
benzeen | 45201 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 22% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
tolueen | 45202 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 46% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
ethylbenzeen | 45203 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 42% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
m+p-xyleen | 45109 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 38% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
o-xyleen | 45204 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 30% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
propylbenzeen | 45209 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 30% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
m-ethyltolueen | 45212 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 38% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
p-ethyltolueen | 45213 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 52% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
o-ethyltolueen | 45211 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 42% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
1,3,5-trimethylbenzeen | 45207 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 40% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
1,2,4-trimethylbenzeen | 45208 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 72% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
1,2,3-trimethylbenzeen | 45225 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 90% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
n-pentaan | 43220 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 102% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
n-hexaan | 43231 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 52% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
n-heptaan | 43232 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 44% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
n-octaan | 43233 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 42% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
n-nonaan | 43235 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 64% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
isopentaan | 43221 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 102% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
3-methylpentaan | 43230 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 62% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
3-methylhexaan | 43249 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 42% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
1-hexeen | 43245 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 28% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
1,2-dichloorethaan | 43815 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 102% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
tetrachloorethyleen | 43817 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 66% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
chloorbenzeen | 45801 | µg/m3 | passieve sampler met Carbograph 4 | ATD + GC-FID | EN 14662-4 | 30% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
aceton+acroleïne | 43551 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 29% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
acetaldehyde | 43503 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 24% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
benzaldehyde | 45501 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
butyraldehyde | 43510 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
crotonaldehyde | 43528 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
cyclohexanon | 43991 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
formaldehyde | 43502 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 22% | NEN 7779 (2008), incl. ENV 13005 en ISO 5725 | ja2 | nee
hexanaldehyde | 43517 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
metacroleïne | 43515 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
methylethylketon | 43552 | µg/m³ | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
propionaldehyde | 43504 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
tolualdehyde | 45504 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
valeraldehyde | 43518 | µg/m3 | passieve sampler met DNPH | UPLC-UV |  | 50% | nog te berekenen | nee | nee
som van 17 dioxines/furanen | 16930 | pg TEQ/(m².dag) | Bergerhoff kruik | HRGC/MS | EPA 163 | 24% | onbekend | ja3 | ja
som van 12 dioxineachtige PCB's | 16954 | pg TEQ/(m².dag) | Bergerhoff kruik | HRGC/MS | EPA 163 | 37% | onbekend | ja3 | ja
EC in PM10 | 85307 | µg/m3 | Leckel | TOT | FprEN 16909:2015 (EUSAAR2 protocol) | 16-28 % | Veldtesten FprEN 16909:2015 | nee | ja
OC in PM10 | 85305 | µg/m3 | Leckel | TOT | FprEN 16909:2015 (EUSAAR2 protocol) | 8-14 % | Veldtesten FprEN 16909:2015 | nee | ja
EC in PM2,5 | 88343 | µg/m3 | Leckel | TOT | FprEN 16909:2015 (EUSAAR2 protocol) | 16-28 % | Veldtesten FprEN 16909:2015 | nee | ja
OC in PM2,5 | 88346 | µg/m3 | Leckel | TOT | FprEN 16909:2015 (EUSAAR2 protocol) | 8-14 % | Veldtesten FprEN 16909:2015 | nee | ja
perfluorbutaanzuur (PFBA) | 70003 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorpentaanzuur (PFPeA) | 70004 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaanzuur (PFHxA) | 70005 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorheptaanzuur (PFHpA) | 70006 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaanzuur (lineair) (L-PFOA) | 70007 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaanzuur (totaal) (T-PFOA) | 70008 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluornonaanzuur (PFNA) | 70009 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluordecaanzuur (PFDA) | 70010 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) | 70011 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) | 70012 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluortridecaanzuur (PFTrDA) | 70013 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) | 70014 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) | 70016 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-n-propaansulfonzuur (PFPrS) | 70018 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) | 70019 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | 70020 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaansulfonzuur (lineair) (L-PFHxS) | 70021 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaansulfonzuur (totaal) (T-PFHxS) | 70022 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | 70023 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) (L-PFOS) | 70024 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonzuur (totaal) (T-PFOS) | 70025 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluornonaansulfonzuur (PFNS) | 70026 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-1-decaansulfonzuur (PFDS) | 70027 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-1-undecaansulfonzuur (PFUnDS) | 70028 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-1-dodecaansulfonzuur (PFDoDS) | 70029 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-1-tridecaansulfonzuur (PFTrDS) | 70030 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA) | 70035 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA) | 70036 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur (MePFBSAA) | 70037 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA) | 70038 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonamide (lineair) (L-PFOSA) | 70039 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-PFOSA) | 70040 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (lineair) (L-MePFOSA) | 70041 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-MePFOSA) | 70042 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (lineair) (L-EtPFOSA) | 70043 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-EtPFOSA) | 70044 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (lineair) (L-MePFOSAA) | 70046 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (totaal) (T-MePFOSAA) | 70047 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (lineair) (L-EtPFOSAA) | 70048 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (totaal) (T-EtPFOSAA) | 70049 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2diPAP) | 70053 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2diPAP) | 70054 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2diPAP) | 70055 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA) | 70056 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA) | 70057 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS) | 70058 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy)ethaansulfonzuur) (9Cl-PF3ONS) | 70059 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
11-chloroeicosafluoro-3-oxaundecaan-1-sulfonzuur (11Cl-PF3OUnDS) | 70060 | µg/m3 | Leckel | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorbutaanzuur (PFBA) | 74003 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorpentaanzuur (PFPeA) | 74004 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaanzuur (PFHxA) | 74005 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorheptaanzuur (PFHpA) | 74006 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaanzuur (lineair) (L-PFOA) | 74007 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaanzuur (totaal) (T-PFOA) | 74008 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluornonaanzuur (PFNA) | 74009 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluordecaanzuur (PFDA) | 74010 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorundecaanzuur (PFUnDA) | 74011 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluordodecaanzuur (PFDoDA) | 74012 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluortetradecaanzuur (PFTeDA) | 74014 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) | 74016 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorbutaansulfonzuur (PFBS) | 74019 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorpentaansulfonzuur (PFPeS) | 74020 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaansulfonzuur (lineair) (L-PFHxS) | 74021 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorhexaansulfonzuur (totaal) (T-PFHxS) | 74022 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluorheptaansulfonzuur (PFHpS) | 74023 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonzuur (lineair) (L-PFOS) | 74024 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonzuur (totaal) (T-PFOS) | 74025 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2FTS) | 74031 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | >50% | analytische MO | nee | ja
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2FTS) | 74033 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | >50% | analytische MO | nee | ja
perfluoroctaansulfonamide (lineair) (L-PFOSA) | 74039 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-PFOSA) | 74040 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (lineair) (L-MePFOSA) | 74041 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-MePFOSA) | 74042 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (lineair) (L-EtPFOSA) | 74043 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (totaal) (T-EtPFOSA) | 74044 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (lineair) (L-MePFOSAA) | 74046 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (totaal) (T-MePFOSAA) | 74047 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (lineair) (L-EtPFOSAA) | 74048 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (totaal) (T-EtPFOSAA) | 74049 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2diPAP) | 74053 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2diPAP) | 74055 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA) | 74056 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA) | 74057 | ng/(m².dag) | Bergerhof kruik | UPLC-MS/MS | cf. WAC/IV/A/025 | <50% | analytische MO | nee | ja
1 : BELAC 456-TEST - VMM Dienst Lucht
2 : BELAC 456-TEST - VMM Dienst Luchtkwaliteit (monsterneming) en BELAC 163-TEST - VMM labo Gent (analyse)
3: BELAC 005-TEST – SGS Belgium NV
#: meetonzekerheid enkel op analyse parameter
𝑈= |𝑏|+2∗√((〖𝐶𝑉〗_𝑅𝑤 )^2+(𝑢_𝑏𝑖𝑎𝑠)²)
𝑈= |𝑏|+2∗√((〖𝐶𝑉〗_𝑅𝑤 )^2+(𝑢_𝑏𝑖𝑎𝑠)²)