## Voorblad
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
BIJLAGE 2b: DEFINITIES VAN KEUZELIJSTEN
binnen het uitwisselingsmodel rioleringsinfrastructuur (Aquastreng i.k.v. AWIS)
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

## Documentbeschrijving
DOCUMENTBESCHRIJVING
Inhoud
Overzicht van de keuzelijsten en waarden die gebruikt moeten worden in het uitwisselingsmodel rioleringsinfrastructuur (Aqustreng i.k.v. AWIS)
Versie
v3.0 - 20211124 | Incl. aanpassingen i.f.v. Asset Management zoals goedgekeurd op AWIS rioolinventaris overleggroep op 24/11/2021. | Keuzelijsten: - risico_type - inspectietype - toestandsklasse
Vragen in verband met dit document
Vlaamse Milieumaatschappij
Dokter De Moorstraat 24-26
9300 Aalst
https://www.vmm.be/contact/awis
Extra info
De lijst van aanleveringsgebieden per gegevenspartner wordt opgenomen in een afzonderlijke bijlage van het contract "Overeenkomst voor uitwisseling van gegevens"
Indien er voor een attribuut bij aanlevering via XML gebruik wordt gemaakt van het gml:ReferenceType, moet er een URI ingevuld worden.
Hiervoor wordt de VMM URI gebruikt in combinatie met de AQS code, zoals aangegeven in dit document. Indien er INSPIRE of IMKL URI's en codes gebruikt worden, kan dit mogelijk leiden tot foutieve omzettingen (door niet unieke codes) en foutmeldingen.
Voor aanlevering via XML vragen we ook om telkens de namespace "awis-be" te gebruiken. Het is geen probleem om telkens dezelfde namespace te gebruiken vermits indentificatoren enkel uniek moeten zijn binnen een aanleveringsgebied (combinatie van rioolbeheerder en zuiveringsgebied). Binnen de Rioolinventaris krijgen alle objecten wel een unieke VMM code die wel uniek is binnen Vlaanderen.

## Legende
Per keuzelijst
Werkbladen en/of titelrij | Van toepassing op strengen, punten en installaties
Van toepassing op strengen en punten
Van toepassing op strengen
Van toepassing op punten
Van toepassing op installaties
Voorlopig niet in gebruik binnen AWIS, wel opgenomen in IMKL of INSPIRE
Cellen op werkblad | Waarden in keuzelijst aangepast t.o.v. IMKL/INSPIRE
Kolommen
| Code | Code ~ afkorting die gebruikt wordt bij de aanlevering in shapefiles. En later mogelijk bij rapportering. DEZE WAARDE MOET GEBRUIKT WORDEN BIJ AANLEVERING VIA SHP
| Label/Korte omschrijving | Het veld Label/Korte omschrijving is een duidelijkere (betere) naam voor de gebruikte naam in Aquastreng. Dit label wordt ook gebruikt in de toepassing(en). DEZE WAARDE MOET INDIEN BESCHIKBAAR IN COMBINATIE MET DE AQS CODE GEBRUIKT WORDEN BIJ AANLEVERING VIA XML/GML
| XML URI gml:ReferenceType | De URI die van toepassing is waneer er gebruik gemaakt wordt van gml:ReferenceType
| AQS | De kolom Aquastreng Naam geeft aan hoe het object gekend is. Dit is een mengeling van Nederlands als het uit IMKL of Aquastreng zelf komt en Engels voor INSPIRE-velden. DEZE WAARDE MOET GEBRUIKT WORDEN BIJ AANLEVERING VIA XML/GML
| IMKL | De overeenkomstige waarden van de attributen zoals gekend in IMKL
| INSPIRE | De overeenkomstige waarden van de attributen zoals gekend in INSPIRE
| AWIS omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals afgesproken binnen AWIS/Aquastreng
| IMKL omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals gekend binnen IMKL
| INSPIRE omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals gekend binnen INSPIRE

## currentStatus
Code | Label/ Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
gepland | Gepland | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/CurrentStatusAWISValue/ | projected | projected | projected | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen
aanbouw | In aanbouw | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/CurrentStatusAWISValue/ | underConstruction | NVT | underConstruction | De faciliteit is in aanbouw en nog niet functioneel. Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op onderhoudswerkzaamheden | NVT | De faciliteit is in aanbouw en nog niet functioneel. Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op onderhoudswerkzaamheden
funct | Functioneel | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/CurrentStatusAWISValue/ | functional | functional | functional | De faciliteit is functioneel | De faciliteit is functioneel | De faciliteit is functioneel
buitgebr | Buiten gebruik | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/CurrentStatusAWISValue/ | disused | disused | disused | De faciliteit wordt (tijdelijk) niet gebruikt, maar is niet verwijderd | De faciliteit wordt niet meer gebruikt, maar wordt niet of is niet ontmanteld. | De faciliteit wordt niet meer gebruikt, maar is niet ontmanteld.
afgebr | Afgebroken | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/CurrentStatusAWISValue/ | decommissioned | NVT | decommissioned | De faciliteit is verwijderd | NVT | De faciliteit wordt niet meer gebruikt en is ontmanteld.

## opmetingsproces
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
opgem | Opgemeten | opgemeten | NVT | NVT | Opmeting door GPS of andere, hiervoor wordt een nauwkeurigheid meegeven | NVT | NVT
asbuilt | As-built | asbuilt | NVT | NVT | Ingetekend op basis van as-builtplan | NVT | NVT
grb | GRB | GRB | NVT | NVT | Ingetekend op basis van GRB-referentiepunten bvb putdeksels | NVT | NVT
achtergr | Andere achtergrond | andereAchtergrond | NVT | NVT | Ingetekend op basis van het andere achtergronden | NVT | NVT
schema | Schematisch | schematisch | NVT | NVT | Schematisch ingetekend of geprojecteerd op straatniveau | NVT | NVT

## organisatie
KBO_NR | CODE + AQS CODE | NAAM | OMSCHR
| PRIVE | PRIVE | PRIVE
| ONBEKEND | ONBEKEND | ONBEKEND
| ANDERE | ANDERE | ANDERE
216173309 | VWW | De Vlaamse Waterweg nv | De Vlaamse Waterweg nv
207725203 | LIM | Provincie Limburg | Provincie Limburg
253973219 | VLB | Provincie Vlaams-Brabant | Provincie Vlaams-Brabant
207725795 | OVL | Provincie Oost-Vlaanderen | Provincie Oost-Vlaanderen
207725696 | WVL | Provincie West-Vlaanderen | Provincie West-Vlaanderen
524763268 | APN | Provincie Antwerpen | Pronvincie Antwerpen
Waterbedrijven
316380841 | AWV | AFDELING WEGEN EN VERKEER | AFDELING WEGEN EN VERKEER
892000419 | AGKNO | AGSO KNOKKE-HEIST | AGSO KNOKKE-HEIST
440691388 | AQF | Aquafin gemeentelijke datapartner | Aquafin gemeentelijke datapartner
440691388 | AQUAFIN | AQUAFIN nv | Aquafin bovengemeentelijk
224771467 | WGR | De Watergroep | De Watergroep
882509166 | INFRAX | INFRAX | INFRAX
872183121 | INTERAQ | INTER-AQUA | INTER-AQUA
205264668 | IWVA | IWVA | IWVA
233690420 | IWVB | IWVB | IWVB
204908936 | PIDPA | PIDPA | PIDPA
827848181 | RIOLINK | Rio-Link | Rio-Link
441476692 | TALBOOM | Talboom | Studiebureau Talboom
200068636 | TMVW | TMVW | TMVW
890147026 | VIANOVA | Vianova | Vianova
202962701 | VIVAQUA | VIVAQUA | VIVAQUA
887290276 | VMM | VMM | VMM
887290276 | VMMLOK | VMM gemeentelijke datapartner | VMM gemeentelijke datapartner
204923881 | WLK | WATER-LINK | WATER-LINK
477445084 | FLUVIUS | FLUVIUS | FLUVIUS
205157176 | INFRAX_WEST | INFRAX-WEST | INFRAX-WEST
212704370 | IVEG | IVEG | IVEG
878051819 | RIOBRA | RIOBRA | RIOBRA
Gemeenten
207437468 | ALS | AALST | AALST
697608063 | ALR | AALTER | AALTER
207449544 | AL_ | AALTER_OUD | AALTER
207515464 | ARS | AARSCHOT | AARSCHOT
207508932 | ART | AARTSELAAR | AARTSELAAR
207509031 | AFF | AFFLIGEM | AFFLIGEM
207474882 | ALK | ALKEN | ALKEN
207495074 | ALV | ALVERINGEM | ALVERINGEM
207500123 | ANT | ANTWERPEN | ANTWERPEN
207484780 | ANZ | ANZEGEM | ANZEGEM
216771046 | ARD | ARDOOIE | ARDOOIE
207505368 | ARE | ARENDONK | ARENDONK
207465083 | ASX | AS | AS
207506259 | ASE | ASSE | ASSE
207447861 | ASN | ASSENEDE | ASSENEDE
207485770 | AVE | AVELGEM | AVELGEM
207509427 | BAA | BAARLE-HERTOG | BAARLE-HERTOG
207537042 | BAL | BALEN | BALEN
207527936 | BRN | BEERNEM | BEERNEM
207505764 | BRS | BEERSE | BEERSE
207506358 | BRL | BEERSEL | BEERSEL
207516058 | BEG | BEGIJNENDIJK | BEGIJNENDIJK
207516157 | BEK | BEKKEVOORT | BEKKEVOORT
207465281 | BNG | BERINGEN | BERINGEN
207537339 | BLR | BERLAAR | BERLAAR
207445485 | BLE | BERLARE | BERLARE
207516256 | BRT | BERTEM | BERTEM
207539616 | BVR | BEVER | BEVER
207462313 | BVW | BEVEREN | BEVEREN
207516454 | BIE | BIERBEEK | BIERBEEK
207475377 | BIL | BILZEN | BILZEN
206684927 | BLA | BLANKENBERGE | BLANKENBERGE
207471518 | BOC | BOCHOLT | BOCHOLT
207536448 | BOE | BOECHOUT | BOECHOUT
207534171 | BON | BONHEIDEN | BONHEIDEN
207506952 | BOM | BOOM | BOOM
207516751 | BTM | BOORTMEERBEEK | BOORTMEERBEEK
206914361 | BGL | BORGLOON | BORGLOON
207500420 | BNM | BORNEM | BORNEM
207509229 | BRB | BORSBEEK | BORSBEEK
207516949 | BOU | BOUTERSEM | BOUTERSEM
207690262 | BRK | BRAKEL | BRAKEL
206677801 | BSS | BRASSCHAAT | BRASSCHAAT
207500321 | BRC | BRECHT | BRECHT
207435092 | BRD | BREDENE | BREDENE
207471617 | BRX | BREE | BREE
207528035 | BRU | BRUGGE | BRUGGE
207445287 | BUG | BUGGENHOUT | BUGGENHOUT
207528134 | DAM | DAMME | DAMME
216770848 | DHN | DE HAAN | DE HAAN
207434597 | DPB | DE PANNE | DE PANNE
207450534 | DPT | DE PINTE | DE PINTE
207488443 | DEE | DEERLIJK | DEERLIJK
697608162 | DEI | DEINZE | DEINZE
207450435 | DE_ | DEINZE_OUD | DEINZE
207439745 | DLE | DENDERLEEUW | DENDERLEEUW
207445584 | DMO | DENDERMONDE | DENDERMONDE
207434203 | DGE | DENTERGEM | DENTERGEM
207536943 | DSS | DESSEL | DESSEL
207450633 | DSB | DESTELBERGEN | DESTELBERGEN
207465974 | DPN | DIEPENBEEK | DIEPENBEEK
207517345 | DST | DIEST | DIEST
207531894 | DIK | DIKSMUIDE | DIKSMUIDE
207507645 | DLB | DILBEEK | DILBEEK
207471716 | DLS | DILSEN-STOKKEM | DILSEN-STOKKEM
207484186 | DRO | DROGENBOS | DROGENBOS
207534864 | DUF | DUFFEL | DUFFEL
207537933 | EDE | EDEGEM | EDEGEM
207448158 | EEK | EEKLO | EEKLO
216771244 | ERP | ERPE-MERE | ERPE-MERE
207537438 | ESS | ESSEN | ESSEN
207451128 | EVE | EVERGEM | EVERGEM
207508338 | GAL | GALMAARDEN | GALMAARDEN
207451326 | GAV | GAVERE | GAVERE
207533874 | GEL | GEEL | GEEL
207518137 | GTB | GEETBETS | GEETBETS
207201797 | GNK | GENK | GENK
207451227 | GNT | GENT | GENT
207485374 | GER | GERAARDSBERGEN | GERAARDSBERGEN
207466469 | GIN | GINGELOM | GINGELOM
207491413 | GIS | GISTEL | GISTEL
207518335 | GLA | GLABBEEK | GLABBEEK
207508437 | GOO | GOOIK | GOOIK
207508536 | GRI | GRIMBERGEN | GRIMBERGEN
207501806 | GRO | GROBBENDONK | GROBBENDONK
207518632 | HCH | HAACHT | HAACHT
207439151 | HLT | HAALTERT | HAALTERT
207466766 | HLN | HALEN | HALEN
207535458 | HLL | HALLE | HALLE
216772234 | HXM | HAM | HAM
207445782 | HMM | HAMME | HAMME
216772630 | HMC | HAMONT-ACHEL | HAMONT-ACHEL
207492502 | HAR | HARELBEKE | HARELBEKE
207466964 | HAS | HASSELT | HASSELT
216772828 | HEC | HECHTEL-EKSEL | HECHTEL-EKSEL
207476862 | HEE | HEERS | HEERS
207535062 | HEI | HEIST-OP-DEN-BERG | HEIST-OP-DEN-BERG
207506160 | HEM | HEMIKSEM | HEMIKSEM
207519127 | HNT | HERENT | HERENT
207504675 | HLS | HERENTALS | HERENTALS
207502004 | HNH | HERENTHOUT | HERENTHOUT
207467162 | HDS | HERK-DE-STAD | HERK-DE-STAD
207533676 | HRN | HERNE | HERNE
207502103 | HRS | HERSELT | HERSELT
207477456 | HST | HERSTAPPE | HERSTAPPE
207439448 | HZL | HERZELE | HERZELE
216772432 | HSZ | HEUSDEN-ZOLDER | HEUSDEN-ZOLDER
216770056 | HVL | HEUVELLAND | HEUVELLAND
207519424 | HGR | HOEGAARDEN | HOEGAARDEN
206562092 | HLR | HOEILAART | HOEILAART
207477852 | HSL | HOESELT | HOESELT
207519622 | HOL | HOLSBEEK | HOLSBEEK
207490621 | HGL | HOOGLEDE | HOOGLEDE
207502202 | HGS | HOOGSTRATEN | HOOGSTRATEN
216771442 | HOR | HOREBEKE | HOREBEKE
216773026 | HHH | HOUTHALEN-HELCHTEREN | HOUTHALEN-HELCHTEREN
207532092 | HTH | HOUTHULST | HOUTHULST
207535557 | HOV | HOVE | HOVE
207519820 | HLD | HULDENBERG | HULDENBERG
207502497 | HLH | HULSHOUT | HULSHOUT
207431332 | ICH | ICHTEGEM | ICHTEGEM
207484681 | IEP | IEPER | IEPER
207485473 | ING | INGELMUNSTER | INGELMUNSTER
207489037 | IZE | IZEGEM | IZEGEM
207528629 | JAB | JABBEKE | JABBEKE
207540012 | KAL | KALMTHOUT | KALMTHOUT
207533280 | KAM | KAMPENHOUT | KAMPENHOUT
207539913 | KPL | KAPELLEN | KAPELLEN
207534468 | KPB | KAPELLE-OP-DEN-BOS | KAPELLE-OP-DEN-BOS
207448356 | KPR | KAPRIJKE | KAPRIJKE
207502596 | KAS | KASTERLEE | KASTERLEE
207520117 | KEE | KEERBERGEN | KEERBERGEN
207472904 | KIN | KINROOI | KINROOI
207690757 | KLU | KLUISBERGEN | KLUISBERGEN
207452118 | KNE | KNESSELARE | KNESSELARE
207691252 | KNO | KNOKKE-HEIST | KNOKKE-HEIST
207532389 | KOE | KOEKELARE | KOEKELARE
207494480 | KOK | KOKSIJDE | KOKSIJDE
207536250 | KON | KONTICH | KONTICH
207532488 | KTM | KORTEMARK | KORTEMARK
207520711 | KTN | KORTENAKEN | KORTENAKEN
207520810 | KTB | KORTENBERG | KORTENBERG
207478545 | KTS | KORTESSEM | KORTESSEM
207494678 | KTR | KORTRIJK | KORTRIJK
207484285 | KRA | KRAAINEM | KRAAINEM
207463303 | KRB | KRUIBEKE | KRUIBEKE
697608954 | KRS | KRUISEM | KRUISEM
207458254 | KRH | KRUISHOUTEM | KRUISHOUTEM
207430342 | KUU | KUURNE | KUURNE
216769066 | LKD | LAAKDAL | LAAKDAL
207445881 | LRN | LAARNE | LAARNE
207478743 | LNK | LANAKEN | LANAKEN
207521206 | LND | LANDEN | LANDEN
216770254 | LNP | LANGEMARK-POELKAPELLE | LANGEMARK-POELKAPELLE
207446079 | LEB | LEBBEKE | LEBBEKE
207440438 | LXD | LEDE | LEDE
207487354 | LDG | LEDEGEM | LEDEGEM
207491710 | LNL | LENDELEDE | LENDELEDE
216769264 | LNN | LENNIK | LENNIK
207468152 | LEO | LEOPOLDSBURG | LEOPOLDSBURG
207521503 | LEU | LEUVEN | LEUVEN
207435785 | LIC | LICHTERVELDE | LICHTERVELDE
207538725 | LDK | LIEDEKERKE | LIEDEKERKE
207502301 | LXR | LIER | LIER
216771640 | LRD | LIERDE | LIERDE
697609152 | LVG | LIEVEGEM | LIEVEGEM
207502794 | LIL | LILLE | LILLE
207484384 | LNB | LINKEBEEK | LINKEBEEK
207501410 | LNT | LINT | LINT
207368380 | LNR | LINTER | LINTER
207452514 | LOC | LOCHRISTI | LOCHRISTI
207463402 | LOK | LOKEREN | LOKEREN
207473102 | LOM | LOMMEL | LOMMEL
207535755 | LON | LONDERZEEL | LONDERZEEL
216769858 | LOR | LO-RENINGE | LO-RENINGE
207452712 | LOV | LOVENDEGEM | LOVENDEGEM
207521996 | LUB | LUBBEEK | LUBBEEK
207468350 | LUM | LUMMEN | LUMMEN
216771838 | MDL | MAARKEDAL | MAARKEDAL
207473201 | MSK | MAASEIK | MAASEIK
207691351 | MSM | MAASMECHELEN | MAASMECHELEN
207539121 | MAC | MACHELEN | MACHELEN
207448554 | MLD | MALDEGEM | MALDEGEM
207537240 | MLL | MALLE | MALLE
207499430 | MEC | MECHELEN | MECHELEN
207502992 | MRH | MEERHOUT | MEERHOUT
216773224 | MWG | MEEUWEN-GRUITRODE | MEEUWEN-GRUITRODE
207511011 | MEI | MEISE | MEISE
207453009 | MEL | MELLE | MELLE
207433312 | MEN | MENEN | MENEN
207511110 | MRC | MERCHTEM | MERCHTEM
207453207 | MRL | MERELBEKE | MERELBEKE
207503190 | MPL | MERKSPLAS | MERKSPLAS
207430441 | MES | MESEN | MESEN
207489829 | MEU | MEULEBEKE | MEULEBEKE
207495668 | MID | MIDDELKERKE | MIDDELKERKE
207453405 | MOE | MOERBEKE | MOERBEKE
207503388 | MOL | MOL | MOL
207431629 | MOO | MOORSLEDE | MOORSLEDE
207536646 | MOR | MORTSEL | MORTSEL
207453801 | NAZ | NAZARETH | NAZARETH
207473694 | NEE | NEERPELT | NEERPELT
207454096 | NEV | NEVELE | NEVELE
207536151 | NXL | NIEL | NIEL
207469142 | NWR | NIEUWERKERKEN | NIEUWERKERKEN
207485869 | NWP | NIEUWPOORT | NIEUWPOORT
206636526 | NIJ | NIJLEN | NIJLEN
207441527 | NIN | NINOVE | NINOVE
207503784 | OLE | OLEN | OLEN
207436775 | OST | OOSTENDE | OOSTENDE
207454294 | OSZ | OOSTERZELE | OOSTERZELE
207529520 | OSK | OOSTKAMP | OOSTKAMP
207436676 | OSR | OOSTROZEBEKE | OOSTROZEBEKE
207469340 | OPG | OPGLABBEEK | OPGLABBEEK
207511803 | OPW | OPWIJK | OPWIJK
308252043 | ODN | OUDENAARDE | OUDENAARDE
207491215 | ODB | OUDENBURG | OUDENBURG
207523679 | ODH | OUD-HEVERLEE | OUD-HEVERLEE
697609251 | OBG | OUDSBERGEN | OUDSBERGEN
207503982 | ODT | OUD-TURNHOUT | OUD-TURNHOUT
207512001 | OVR | OVERIJSE | OVERIJSE
207474090 | OVP | OVERPELT | OVERPELT
207474189 | PEE | PEER | PEER
697609350 | PLT | PELT | PELT
207512197 | PEP | PEPINGEN | PEPINGEN
207432916 | PIT | PITTEM | PITTEM
206751837 | POP | POPERINGE | POPERINGE
207499727 | PUT | PUTTE | PUTTE
207499826 | PUU | PUURS | PUURS
697609548 | PSA | PUURS-SINT-AMANDS | PUURS-SINT-AMANDS
207501311 | RAN | RANST | RANST
207504378 | RAV | RAVELS | RAVELS
207504477 | RET | RETIE | RETIE
207480921 | RIE | RIEMST | RIEMST
207504576 | RIJ | RIJKEVORSEL | RIJKEVORSEL
207432520 | ROE | ROESELARE | ROESELARE
207460432 | RON | RONSE | RONSE
207515365 | ROO | ROOSDAAL | ROOSDAAL
207524471 | ROT | ROTSELAAR | ROTSELAAR
207433015 | RUI | RUISELEDE | RUISELEDE
207510021 | RUM | RUMST | RUMST
207536547 | SCL | SCHELLE | SCHELLE
216769462 | SCZ | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM | SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
207501707 | SCD | SCHILDE | SCHILDE
206677997 | SCT | SCHOTEN | SCHOTEN
207500222 | STM | SINT-AMANDS | SINT-AMANDS
207505863 | SGR | SINT-GENESIUS-RODE | SINT-GENESIUS-RODE
207464093 | SGW | SINT-GILLIS-WAAS | SINT-GILLIS-WAAS
207509724 | SKW | SINT-KATELIJNE-WAVER | SINT-KATELIJNE-WAVER
207448851 | STL | SINT-LAUREINS | SINT-LAUREINS
207443012 | SLH | SINT-LIEVENS-HOUTEM | SINT-LIEVENS-HOUTEM
207542782 | SML | SINT-MARTENS-LATEM | SINT-MARTENS-LATEM
207464192 | STN | SINT-NIKLAAS | SINT-NIKLAAS
207513484 | SPL | SINT-PIETERS-LEEUW | SINT-PIETERS-LEEUW
207469934 | STT | SINT-TRUIDEN | SINT-TRUIDEN
216770650 | SPI | SPIERE-HELKIJN | SPIERE-HELKIJN
207537834 | STB | STABROEK | STABROEK
207488344 | STD | STADEN | STADEN
206561993 | STO | STEENOKKERZEEL | STEENOKKERZEEL
207464489 | STK | STEKENE | STEKENE
207464588 | TEM | TEMSE | TEMSE
207514276 | TRT | TERNAT | TERNAT
207525461 | TRV | TERVUREN | TERVUREN
207470330 | TES | TESSENDERLO | TESSENDERLO
207438458 | TLT | TIELT | TIELT
216769660 | TLW | TIELT-WINGE | TIELT-WINGE
207525758 | TNN | TIENEN | TIENEN
207067482 | TON | TONGEREN | TONGEREN
207530609 | TOR | TORHOUT | TORHOUT
207525956 | TRE | TREMELO | TREMELO
207533082 | TUR | TURNHOUT | TURNHOUT
207494579 | VEU | VEURNE | VEURNE
207514474 | VIL | VILVOORDE | VILVOORDE
216770452 | VLE | VLETEREN | VLETEREN
216773422 | VOE | VOEREN | VOEREN
207215160 | VOR | VORSELAAR | VORSELAAR
207534765 | VOS | VOSSELAAR | VOSSELAAR
207455977 | WRS | WAARSCHOOT | WAARSCHOOT
207447069 | WSM | WAASMUNSTER | WAASMUNSTER
207456076 | WAC | WACHTEBEKE | WACHTEBEKE
207433708 | WAR | WAREGEM | WAREGEM
207483691 | WEL | WELLEN | WELLEN
207533379 | WEM | WEMMEL | WEMMEL
207493391 | WER | WERVIK | WERVIK
207505566 | WES | WESTERLO | WESTERLO
207447366 | WET | WETTEREN | WETTEREN
207488641 | WEV | WEVELGEM | WEVELGEM
207506061 | WEZ | WEZEMBEEK-OPPEM | WEZEMBEEK-OPPEM
207447465 | WIC | WICHELEN | WICHELEN
207437864 | WIE | WIELSBEKE | WIELSBEKE
207533775 | WIJ | WIJNEGEM | WIJNEGEM
207501113 | WIL | WILLEBROEK | WILLEBROEK
207495470 | WIG | WINGENE | WINGENE
207535161 | WOM | WOMMELGEM | WOMMELGEM
207689965 | WOR | WORTEGEM-PETEGEM | WORTEGEM-PETEGEM
207537735 | WUU | WUUSTWEZEL | WUUSTWEZEL
207539220 | ZAN | ZANDHOVEN | ZANDHOVEN
207515068 | ZAV | ZAVENTEM | ZAVENTEM
207531302 | ZED | ZEDELGEM | ZEDELGEM
207447663 | ZXL | ZELE | ZELE
207449346 | ZLZ | ZELZATE | ZELZATE
207515266 | ZEM | ZEMST | ZEMST
207461917 | ZIN | ZINGEM | ZINGEM
207499133 | ZOE | ZOERSEL | ZOERSEL
207456769 | ZOM | ZOMERGEM | ZOMERGEM
207471221 | ZNH | ZONHOVEN | ZONHOVEN
207432124 | ZNN | ZONNEBEKE | ZONNEBEKE
207444990 | ZOT | ZOTTEGEM | ZOTTEGEM
207527540 | ZOU | ZOUTLEEUW | ZOUTLEEUW
207531597 | ZUI | ZUIENKERKE | ZUIENKERKE
207456868 | ZUL | ZULTE | ZULTE
207471320 | ZUT | ZUTENDAAL | ZUTENDAAL
216772036 | ZWA | ZWALM | ZWALM
207484582 | ZWE | ZWEVEGEM | ZWEVEGEM
207499232 | ZWI | ZWIJNDRECHT | ZWIJNDRECHT

## projectActieSoort
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
aanleg | Start | aanleg | NVT | NVT | Het aanleggen van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
eind | Stop | eind | NVT | NVT | Het stoppen van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
reno | Renovatie | renovatie | NVT | NVT | Het renoveren van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
w_soort | Verandering van watersoort | veranderingVanWaterSoort | NVT | NVT | Wanneer rioolinfrastructuur door een project verandert van watersoort. | NVT | NVT
==> In shape-model vervat in "Aanlegproject", "Stopproject" en "Renovatieproject" (verandering van watersoort is voorlopig niet van toepassing in vereenvoudigdmodel)

## liggingNauwkeurigheid
Code | Label/ Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
tot30cm | Tot 30 cm | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/NauwkeurigheidAWISValue/ | tot30cm | tot30cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | NVT
tot50cm | Tot 50 cm | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/NauwkeurigheidAWISValue/ | tot50cm | tot50cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | NVT
tot100cm | Tot 100 cm | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/NauwkeurigheidAWISValue/ | tot100cm | tot100cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | NVT
onbekend | Onbekend | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/NauwkeurigheidAWISValue/ | onbekend | onbekend | NVT | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | NVT

## strengType
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
r_streng | Riool streng | rioolStreng | NVT | NVT | Standaard riolering
gracht | Gracht | gracht | NVT | NVT | Gracht die opgenomen is in het rioolNetwerk
drempel | Drempelstreng | drempel | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen het overstort
pomp | Pompstreng | pomp | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de pomp
bekken | Bekkenstreng | bekken | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen het bekken
wervel | Wervelstreng | wervel | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de wervel
knijp_o | Knijpopening | knijpopening | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de knijpconstructie
rwzi_dwa | RWZI-DWA streng | RWZI-DWA | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de RWZI biologische zuivering (DWA straat)
terugslg | Terugslagklep-streng | terugslagklep | NVT | NVT | Schematische verbinding die het water dwingt in 1 richting te passeren
schuif | Schuif-streng | schuif | NVT | NVT | Schematische verbinding die het debiet kan regelen
connect | Andere streng | connectie | NVT | NVT | Verbinding bij netwerkconnecties toegevoegd door de validatie door VMM. Heeft daarom steeds de eigenschap "fictief".
rwzi_rwa | RWZI-RWA streng | RWZI-RWA |  |  | Schematische verbinding binnen RWZI installatie (RWA straat)
virtueel | Virtuele streng | virtueel | NVT | NVT | Schematische verbinding Andere bvb Rooster, …

## afvoerType
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
grav | Gravitaire leiding | gravitaireLeiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water loopt gravitair | NVT | NVT
pers | Persleiding | persleiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water wordt verpompt via één pompinstallatie, er kunnen geen huisaansluitingen aan gekoppeld worden | NVT | NVT
druk | Drukleiding | drukleiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water wordt verpompt via meerdere pompen, er kunnen een beperkt aantal huisaansluitingen op gekoppeld worden via een pompput | NVT | NVT
knijp | Knijpleiding | knijpleiding | NVT | NVT | Leidingen die ontworpen zijn om onder druk te komen, zonder pomp | NVT | NVT
sifon | Sifon | sifon | NVT | NVT | Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee strengen met elkaar verbindt | NVT | NVT
infiltr | Infiltratieleiding | infiltratieleiding | NVT | NVT | Doelbewust doorlatende leiding waar het regenwater naar het grondwater infiltreert | NVT | NVT
nvt | Niet van toepassing | nvt | NVT | NVT | Het afvoertype moet ingevuld worden voor strengen van het type: rioolstreng of gracht. De schematische verbindingen krijgen nvt. | NVT | NVT

## sewerWaterType
Code | Label/ Korte omschrijving | XML xlink:href gebruikt | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
vuil | Vuil water | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerWaterTypeAWISValue/ | vuilWater | Sanitary, Combined | Sanitary, Combined | Rioolwater of een combinatie hiermee
n_vuil | Niet vervuild water | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerWaterTypeAWISValue/ | nietVervuildWater | Reclaimed | Reclaimed | Regenwater of biologisch gezuiverd water
overst | Overstort vuil water | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerWaterTypeAWISValue/ | OverstVuilWater | Storm | Storm | Overstort vuil water combinatie
Aangelegd voor vuil water
|  |  |  | = aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE |  | Aangelegd voor niet vuil water
Aangelegd voor overstort

## afgeleidWaterType
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
gemengd | Gemengd water | GemengdWater |  | Combined | Gecombineerd afvalwater gemengd water (ook semi-gescheiden stelsel) |  | Gecombineerd afvalwater: gemengd water (ook bij semi-gescheiden stelsel) – overstortwater van gemengd systeem.
overstr | Overstortwater | OverstortWater |  | Combined | Water dat occasioneel overgestort is (samenstelling afhankelijk van stelsel) |  | Gecombineerd afvalwater: gemengd water (ook bij semi-gescheiden stelsel) – overstortwater van gemengd systeem.
afvalw | Afvalwater | sanitary |  | sanitary | Water afkomstig van huishoudelijke lozingen en eventueel bedrijven (DWA)
regenw | Regenwater | storm |  | storm | Regenwater: RWA |  | Regenwater: RWA
effluent | Effluentwater | reclaimed |  | reclaimed | Teruggewonnen water effluent water (afwaarts KWZI, RWZI, IBA, …) |  | Teruggewonnen water effluent water (afwaarts KWZI, RWZI, IBA, …)
mix | Gecombineerd_water | mix |  |  | Volgens algoritme bepaalde combinatie van ingetekend watertype 'vuil' en en 'niet vuil' het welke volgens de netwerk intekening door de buis of gracht stroomt (MIX)
= aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE

## risico_type
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
topkritisch | topkritisch | topkritisch | nvt | nvt | Onder de top-kritische leidingen worden de leidingvakken verstaan die onder spoorwegen, onder hoofdgebouwen of onder snelwegen doorlopen. | nvt | nvt
risicovol | risicovol | risicovol | nvt | nvt | Alle leidingen met risicogetallen 1-2-3. Door de rioolbeheerd kan een equivalent methodiek worden gebruikt waarbij wordt herijkt. Beide zoals beschreven in de code van goede praktijk. | nvt | nvt
risicoarm | risicoarm | risicoarm | nvt | nvt | Alle leidingen met risicogetallen 4-5-6. Door de rioolbeheerd kan een equivalent methodiek worden gebruikt waarbij wordt herijkt. Beide zoals beschreven in de code van goede praktijk. | nvt | nvt

## inspectietype
Code | insp_cat | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
A | 1 | Man inspectie | A | nvt | nvt | Visuele inspectie door betreding | nvt | nvt
B | 1 | CCTV inspectie rijdend | B | nvt | nvt | Rijdend cameraonderzoek (na reiniging van leiding) | nvt | nvt
C1 | 2 | inspectie vanuit opwaartse put | C1 | nvt | nvt | Putinspectie vanuit opwaartse put | nvt | nvt
C2 | 2 | inspectie vanuit afwaartse put | C2 | nvt | nvt | Putinspectie vanuit afwaartse put | nvt | nvt
C3 | 2 | inspectie vanuit opwaartse en afwaartse put | C3 | nvt | nvt | Putinspectie vanuit op- en afwaartse put | nvt | nvt
Z | 2 | Andere als voorinspectie | Z | nvt | nvt | Andere als voorinspectie | nvt | nvt
G | 3 | Geen inspectie voorzien | G | nvt | nvt | Geen inspectie voorzien | nvt | nvt
S | 3 | Stopzetting gepland | S | nvt | nvt | Geen inspectie voorzien, want de streng zal voor 2025 (topkritisch) of 2027 (risicovol) worden afgebroken, opgevuld of vervangen | nvt | nvt
Inspectie categorie
| 1 | = voldoet voor topkritische leidingen
| 2 | = enkel voldoende als voorinspectie
| 3 | = geen inspectie

## toestandsklasse
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
1 | Klasse 1 | 1 | nvt | nvt | Klasse 1 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt
2 | Klasse 2 | 2 | nvt | nvt | Klasse 2 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt
3 | Klasse 3 | 3 | nvt | nvt | Klasse 3 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt
4 | Klasse 4 | 4 | nvt | nvt | Klasse 4 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt
5 | Klasse 5 | 5 | nvt | nvt | Klasse 5 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt
6 | Klasse 6 | 6 | nvt | nvt | Klasse 6 volgens inspectiecriteria omschreven in de code van goede praktijk volgens visuele inspectie EN 13508-2. | nvt | nvt

## appurtenanceType
Code | Label/Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
conPunt | Connectiepunt | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | sewerNode | sewerNode | sewerNode | Koppelpunt (kan aangeleverd worden door dataleverancier, maar kan ook aangemaakt worden bij netwerkvalidaties en krijgt in dat geval de extra eigenschap "fictief"). | Rioleringsnetknooppunt | Rioleringsnetknooppunt
uitlaat | Uitlaat | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | dischargeStructure | dischargeStructure | dischargeStructure | Plaats waar het water de saneringsinfrastructuur verlaat | Afvoerinrichting | Afvoerinrichting
infiltr | Infiltratieput | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | infiltratieput | specificStructure | specificStructure | Put voor tijdelijke buffering met infiltratie. Wanneer aangeleverd door dataleverancier : plaats waar het water in realiteit de saneringsinfrastructuur verlaat via infiltratie. Wanneer automatisch aangemaakt door VMM krijgt het de eigenschap "fictief" en gaat het om een tijdelijke fictiefe oplossing om het rioolnetwerk sluitend te maken. | specifieke structuur | specifieke structuur
infWZI | Influent van zuiveringsinstallatie | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatie | NVT-Input naar WaterAppurtenanceType | Zuiveringsstation ingang van de zuiveringsinstallatie | Zuiveringsinstallatie | NVT-Input naar WaterAppurtenanceType
effWZI | Effluent van zuiveringsinstallatie | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | zuiveringsinstallatieEffluent | specificStructure | specificStructure | Punt waar het effluent de zuiveringsinstallatie verlaat | specifieke structuur | specifieke structuur
overst | Overstortkamer | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | overstort | overstort | NVT | Overstortkamer | Overstort | NVT
gemaal | Opvoergemaal | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | gemaal | pump | pump | Pomp | pomp | pomp
inspPut | Inspectieput | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | barrel | barrel | barrel | Inspectieput | Mangatbuis | Mangatbuis
bekken | Bekken | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | catchBasin | catchBasin | catchBasin | Inlaat van installatie bekken | Opvangbekken | Opvangbekken
inlaat | Inlaat | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | inlaat | specificStructure | specificStructure | Waar een waterloop aansluit op een streng | specifieke structuur | specifieke structuur
andere | Andere | http://www.vmm.be/awis/codelist/v1/SewerAppurtenanceTypeAWISValue/ | specificStructure | specificStructure | specificStructure | Andere | specifieke structuur | specifieke structuur
= aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE
= waarden overgenomen van IMKL
[5 empty] | wit | = waarden overgenomen van INSPIRE

## PuntSubType
Code | Label/Korte omschrijving | appurtenanceType Label | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
effDWA | Effluent DWA | Effluent van zuiveringsinstallatie | effluentDWA | NVT | NVT | RWZI Effluent DWA | NVT | NVT
effRWA | Effluent RWA | Effluent van zuiveringsinstallatie | effluentRWA | NVT | NVT | RWZI Effluent RWA | NVT | NVT
rwzi | RWZI | Influent van zuiveringsinstallatie | RWZI | NVT | NVT | RWZI (> 20 inwoners) | NVT | NVT
iba | IBA | Influent van zuiveringsinstallatie | IBA | NVT | NVT | Individuele Behandeling Afvalwater, zuiveringsinstallatie waarop max. 20 inwoners zijn aangesloten | NVT | NVT
vijzelK | Vijzelkamer | opvoergemaal | vijzel | NVT | NVT | Apparaat voor het verpompen van vloeistoffen door het ronddraaien van een as met daarop spiraalvormige, doorlopende schoepen | NVT | NVT
pompK | Pompkamer | opvoergemaal | pompKamer | NVT | NVT | Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst | NVT | NVT
BergBek | Bergingsbekken | bekken | bergingsbekken | NVT | NVT | Een bekken waar het vuil water (afvalwater) tijdelijk wordt gestockeerd, maar daarna terugvloeit naar het rioolsysteem. Er kan ook een overstort aanwezig zijn. | NVT | NVT
BergBBek | Bergbezinkingsbekken | bekken | bergbezinkingsbekken | NVT | NVT | Een bekken waar het vuil water (afvalwater) tijdelijk wordt gestockeerd, maar daarna, terugvloeit naar het rioolsysteem. Er kan ook een overstort aanwezig zijn, door bezinking wordt de vuiluitworp beperkt. | NVT | NVT
BufBek | Bufferbekken | bekken | bufferbekken | NVT | NVT | Een bekken ontworpen voor het stockeren van regenwater of gelijkgesteld water om een overschrijding van het lozingsdebiet op de waterloop te vermijden. | NVT | NVT
inOvst | Intern overstort | overstortkamer | internOverstort | NVT | NVT | watersoort blijft hetzelfde | NVT | NVT
exOvst | Extern overstort | overstortkamer | externOverstort | NVT | NVT | Als verschillende watersoort | NVT | NVT
Standrd | Standaard | Inspectieput | standaardInspectieput | NVT | NVT | Inspectieput met standaard afmetingen | NVT | NVT
bezKamer | bezinkingskamer | Inspectieput | bezinkingskamer | NVT | NVT | Inspectieput waarin bezinking optreedt, geregelde ruiming is noodzakelijk. | NVT | NVT
kamer | Kamer | Inspectieput | kamer | NVT | NVT | Inspectieput met grotere afmetingen dan standaard inspectieput | NVT | NVT
blKamer | Blinde kamer | Inspectieput | blindeKamer | NVT | NVT | Inspectieput met grotere afmetingen dan standaard inspectieput, die niet toegankelijk is. | NVT | NVT
onbEind | Onbekend eindpunt | Infiltratieput | onbEind | NVT | NVT | Subtype van infiltratieput om aan te geven dat dit een onbekend eindpunt in het netwerk is. De effectieve uitlaat of aansluiting is niet gekend. | NVT | NVT
NVT | Niet van toepassing | Connectiepunt, infiltratieput, inlaat en andere | nvt | NVT | NVT | Te gebruiken voor de punten met een appurtenanceType dat niet onderverdeeld wordt | NVT | NVT
onbekend | Onbekend | Onbekend | onbekend | NVT | NVT | Onbekend | NVT | NVT

## InstallatieType
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
wzIn | Zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatie | NVT | NVT | Installatie die instaat voor de biologische zuivering van afvalwater | NVT | NVT
pompIn | Pomp-installatie | pomp | NVT | NVT | Installatie die instaat voor het verplaatsen van water door een verschil in druk | NVT | NVT
bekkenIn | Bekken-installatie | bekken | NVT | NVT | Installatie gebruikt voor de opslag en regulering van het volume water | NVT | NVT
debremIn | Debiet afremmings-installatie | debietAfremmer | NVT | NVT | Installatie die instaat voor het beperken of afremmen van het debiet. bvb een knijpende of roterende werking | NVT | NVT
ovstIn | Overstort-installatie | overstort | NVT | NVT | Installatie met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van water | NVT | NVT
andereIn | Andere installatie | andere | NVT | NVT | Andere | NVT | NVT

## utilityNetworkType
Code | Label/Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
riool | riolering | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityNetworkTypeValue/ | sewer | sewer | sewer | Classificatie van verschillende types netwerken --> binnen AWIS wordt enkel het netwerk type riool (sewer) behandeld. Binnen IMKL en INSPIRE nog andere types beschikbaar) | Classificatie van verschillende types netwerken | Classification of utility network types.

## warningType
Code | Label/ Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
concrete | betonnen | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/ | concretePaving | concretePaving | concretePaving | Een reeks betonnen tegels ter afdekking van kabels of pijpleidingen. | Een reeks betonnen tegels ter afdekking van kabels of pijpleidingen. | A set or paving of pavers or tiles in concrete material covering cables or pipes.
net | net | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/ | net | net | net | Waarschuwingsnet ter bescherming van kabels en pijpleidingen | Waarschuwingsnet ter bescherming van kabels en pijpleidingen
tape | tape | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/WarningTypeValue/ | tape | tape | tape | Waarschuwingslint (ook markeringslint genoemd) is een sterk kunststofband in een signaalkleur of met een fel contrasterende kleurencombinatie (zoals geel-zwart of rood-wit). | Waarschuwingslint (ook markeringslint genoemd) is een sterk kunststofband in een signaalkleur of met een fel contrasterende kleurencombinatie (zoals geel-zwart of rood-wit).

## verticalPosition
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
| grondniveau | onGroundSurface | onGroundSurface | onGroundSurface | NVT | Het object bevindt zich op grondniveau | Het object bevindt zich op grondniveau
| bovengronds | suspendedOrElevated | suspendedOrElevated | suspendedOrElevated | NVT | Het object bevindt zich bovengronds | Het object bevindt zich bovengronds
| ondergronds | underground | underground | underground | NVT | Het object bevindt zich ondergronds | Het object bevindt zich ondergronds
Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.

## utilityDeliveryType
Code | Label/Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
inz | Inzameling | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/ | collection | collection | collection | Het water wordt ingezameld van bij de huizen naar een centraal overnamepunt. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van inzameling (bv. het opvangen van afvalwater van klanten in het geval van een rioleringsnet). | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van inzameling (bv. het opvangen van afvalwater van klanten in het geval van een rioleringsnet).
trans | Transport | http://inspire.ec.europa.eu/codelist/UtilityDeliveryTypeValue/ | transport | transport | transport | Het ingezamelde water wordt gezamenlijk getransporteerd naar het zuiveringsstation door Aquafin vanaf de overnamepunten. | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een groot vervoernet (bv. voor het overbrengen van olie-, gas- of chemische producten over grotere afstanden). | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een groot vervoernet (bv. voor het overbrengen van olie-, gas- of chemische producten over grotere afstanden).
Nog meerdere mogelijkheden mogelijk in INSPIRE codelijst (distribution, private) maar deze worden niet gebruikt in AWIS2.0
Extra uitleg
inzameling:
De leiding heeft als hoofdfunctie inzameling van water afkomstig van individuele locaties. Inzameling is een gemeentelijke opdracht.
transport:
De leiding heeft als hoofdfunctie transport van water afkomstig van leidingen die water inzamelen. Transport is een bovengemeentelijke opdracht.
Een leiding kan dus een transportfunctie hebben, terwijl de eigenaar en/of beheerder vb. nog de gemeente is. Vb. punten waar een bovengemeentelijke leiding nog aansluit op gemeentelijke infrastructuur (zo zijn er nu ruim 1000 punten).
Een leiding kan dus een transportfunctie hebben, terwijl de eigenaar en/of beheerder vb. nog de gemeente is. Vb. punten waar een bovengemeentelijke leiding nog aansluit op gemeentelijke infrastructuur (zo zijn er nu ruim 1000 punten).
Ik heb voorlopig de term ‘overnamepunt’ er uit weg gelaten, omdat niet alle collectoren vertrekken vanuit een overnamepunt (zie centraal gebied of oudere leidingen). Jullie definitie was eigenlijk maar ok voor buitengebied.

## materiaal
Code | Label/Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
dukG | duktielGietijzer | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | duktielGietijzer | duktielGietijzer | NVT |  |  | NVT
dukGBlue | duktielGietijzerBluetop | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | duktielGietijzerBluetop | duktielGietijzerBluetop | NVT |  |  | NVT
glvPoly | glasvezelVersterktePolyester | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | glasvezelVersterktePolyester | glasvezelVersterktePolyester | NVT |  |  | NVT
grijsG | grijsGietijzer | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | grijsGietijzer | grijsGietijzer | NVT |  |  | NVT
lood | lood | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | lood | lood | NVT |  |  | NVT
plyeth | polyethyleen | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | polyethyleen | polyethyleen | NVT |  |  | NVT
plyethSF | polyethyleenSafetyLine | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | polyethyleenSafetyLine | polyethyleenSafetyLine | NVT |  |  | NVT
plyethHD | polyethyleenHogeDensiteit | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | polyethyleenHogeDensiteit | polyethyleenHogeDensiteit | NVT |  |  | NVT
plypro | polypropyleen | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | polypropyleen | polypropyleen | NVT |  |  | NVT
pltprSLA | polypropyleenSLA | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | polypropyleenSLA | polypropyleenSLA | NVT |  |  | NVT
pvc | pvc | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | pvc | pvc | NVT |  |  | NVT
rvStaal | roestvrijStaal | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | roestvrijStaal | roestvrijStaal | NVT |  |  | NVT
sideroC | sideroCement | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | sideroCement | sideroCement | NVT |  |  | NVT
staal | staal | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | staal | staal | NVT |  |  | NVT
vzlC | vezelCement | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | vezelCement | vezelCement | NVT |  |  | NVT
vgBeton | voorgespannenBeton | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | voorgespannenBeton | voorgespannenBeton | NVT |  |  | NVT
andere | andere | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | andere | andere | NVT |  |  | NVT
onbekend | onbekend | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | onbekend | onbekend | NVT |  |  | NVT
ggvstaal | gegalvaniseerdStaal | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | gegevalvaniseerdStaal | gegevalvaniseerdStaal | NVT |  |  | NVT
beton | beton | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | beton | beton | NVT |  |  | NVT
gres | gres | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | gres | gres | NVT |  |  | NVT
metselw | metselwerk | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | metselwerk |  | NVT
nvt | niet van toepassing | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/MaterialTypeValue/ | nvt | NVT | NVT | De materiaalsoort moet ingevuld worden voor strengen van het type: rioolstreng. De schematische verbindingen krijgen nvt. | NVT | NVT

## subThema
Code | Label/ Korte omschrijving | XML URI gml:ReferenceType | AQS | IMKL SewerSubThemaValue | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | rioleringAfvalwaterPersleiding | rioleringAfvalwaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding van afvalwater (DWA) en gemengd | NVT
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding van afvalwater (DWA) en gemengd water | NVT
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | waterafvoerIgnebuisdegracht | waterafvoerIngebuisdegracht | NVT | NVT | Ingebuisde grachten welke niet aangelegd zijn volgens code, vaak lokale overwelvingen, hierop kan ook vervuiling zijn aangesloten | NVT
|  | http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/WaterSubThemaValue | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | NVT | NVT | Ingebuisde delen van gecatalogeerde waterlopen | NVT
Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
Dezelfde keuzelijst als bij subThema van Punten

## NACE
NACE-codelijst
37000
Ter info
http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/lijst-met-nacebel-codes
37 Afvalwaterafvoer Deze afdeling omvat de exploitatie van rioleringen of zuiveringsinstallaties voor de inzameling, verwerking en verwijdering van afvalwater.
37.0 Afvalwaterafvoer
37.00 Afvalwaterafvoer
37.000 Afvalwaterafvoer
Deze subklasse omvat: - de exploitatie van waterzuiverings- of afvalwaterverwerkingsinstallaties - de inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers en van regenwater via een rioolstelsel, of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enz.) - het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onderhoud van chemische toiletten - de behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden, enz.) door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, filteren, sedimentatie, enz. - het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen Deze subklasse omvat niet: - de behandeling van verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, in situ - cfr. 39.000 - de bouw van rioleringen - cfr. 42.212 - het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen - cfr. 43.221
XML URI gml:ReferenceType
http://mir.agiv.be/cl/IMKL/v2/ActivityValue/37000