## Wijzigingen
1.3 | Wijziging | Van toepassing op
NVT toegevoegd in bepaalde keuzelijsten, waar er geen keuze relevant was uit de keuzelijst.
Peil, maaiveld, TAW en BOK werden op elkaar afgestemd en verduidelijkt in de definities
Standaardeenheden werden overal vastgelegd (vrij in XML)
| Puntsubtype voor "bekken" verduidelijkt | PuntSubtype
| Inspectieput bij Punttype gezet, en kamer en blinde kamer bij Subtype | Punttype PuntSubtype
| SubPuntType bezinkingsput toegevoegd aan het puntType Inspectieput | puntType Inspectieput
| Afvlakkingsbekken verwijderd als subType en de definitie van bufferbekken veralgemeend | puntType Bekken
1.4 | Wijziging | Van toepassing op
interne werkversie
1.5 | Wijziging | Van toepassing op
aanpassingen op de workshop
Virtuele infiltratie Put

## Uitleg
Keuzelijsten
De kleur van het tabblad geeft het volgende aan:
Legende
Nieuw voor Aquastreng
INSPIRE/IMKL met Aquastreng aanvulling
INSPIRE/IMKL
Nieuw voor Aquastreng, voorlopig niet aan te leveren
Officiële keuzelijst
Aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE
Kolommen
| Code | Code ~ afkorting die gebruikt wordt bij de aanlevering in shapefiles. En later mogelijk bij rapportering.
| Label/Korte omschrijving | Het veld Label/Korte omschrijving is een duidelijkere (betere) naam voor de gebruikte naam in Aquastreng. Hiermee zal verder gecommuniceerd worden in de andere functionele documenten.
| AQS | De kolom Aquastreng Naam geeft aan hoe het object gekend is. Dit is een mengeling van Nederlands als het uit IMKL of Aquastreng zelf komt en Engels voor INSPIRE-velden
| IMKL | De overeenkomstige waarden van de attributen zoals gekend in IMKL
| INSPIRE | De overeenkomstige waarden van de attributen zoals gekend in INSPIRE
| AWIS omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals afgesproken binnen AWIS/Aquastreng
| IMKL omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals gekend binnen IMKL
| INSPIRE omschrijving | De omschrijving van het attribuut zoals gekend binnen INSPIRE

## Defaultwaarden
Code/ SHP | Label/ Korte omschrijving | AQS | AWIS omschrijving
NVT | Niet van toepassing |  | Indien attribuut niet van toepassing is op een object van een bepaald type (bv.doorvoerpeil is niet van toepassing op streng van type gracht)
ONB_VMM | Onbekend_VMM |  | Indien attribuut leeg wordt aangeleverd of niet in het juiste formaat wordt aangeleverd (en daardoor dus leeg gemaakt wordt na aanlevering) wordt deze waarde gebruikt. Op die manier is de link met de juiste keuzelijst of codetabel wel al opgezet.

## currentStatus
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
gepland | Gepland | projected | projected | projected | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen | De faciliteit wordt ontworpen. De bouwwerkzaamheden zijn nog niet begonnen
aanbouw | In aanbouw | under construction | NVT | under construction | De faciliteit is in aanbouw en nog niet functioneel. Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op onderhoudswerkzaamheden | NVT | De faciliteit is in aanbouw en nog niet functioneel. Dit is alleen van toepassing op de initiële bouw van de faciliteit en niet op onderhoudswerkzaamheden
funct | Functioneel | functional | functional | functional | De faciliteit is functioneel | De faciliteit is functioneel | De faciliteit is functioneel
buitgebr | Buiten gebruik | disused | disused | disused | De faciliteit wordt (tijdelijk) niet gebruikt, maar is niet verwijderd | De faciliteit wordt niet meer gebruikt, maar wordt niet of is niet ontmanteld. | De faciliteit wordt niet meer gebruikt, maar is niet ontmanteld.
afgebr | Afgebroken | decommissioned | NVT | decommissioned | De faciliteit is verwijderd | NVT | De faciliteit wordt niet meer gebruikt en is ontmanteld.

## eigenaar
Dit attribuut moet opgevuld worden met de namen van de eigenaar van de rioolinfrastructuur
De waarden zijn afkomstig van de keuzelijst InstantieValue (incl. VMM, Prive, Onbekend, Onbekend_VMM)

## beheerder
Dit attribuut moet opgevuld worden met de namen van de beheerder van de rioolinfrastructuur
De waarden zijn afkomstig van de keuzelijst InstantieValue (incl. VMM, Prive, Onbekend, Onbekend_VMM)

## extraIDVerantwoordelijke
Dit attribuut moet opgevuld worden met de namen van de beheerder van de rioolinfrastructuur
De waarden zijn afkomstig van de keuzelijst InstantieValue (incl. VMM, Prive, Onbekend en Onbekend_VMM)

## opmetingsproces
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
opgem | Opgemeten | opgemeten | NVT | NVT | Opmeting door GPS of andere, hiervoor wordt een nauwkeurigheid meegeven | NVT | NVT
asbuilt | As-built | as-built | NVT | NVT | Ingetekend op basis van as-builtplan | NVT | NVT
grb | GRB | GRB | NVT | NVT | Ingetekend op basis van GRB-referentiepunten bvb putdeksels | NVT | NVT
achtergr | Andere achtergrond | andereAchtergrond | NVT | NVT | Ingetekend op basis van het andere achtergronden | NVT | NVT
schema | Schematisch | schematisch | NVT | NVT | Schematisch ingetekend of geprojecteerd op straatniveau | NVT | NVT

## projectType
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
OP | Optimalisatie programma | OP | NVT | NVT | De verzameling van alle infrastructuurobjecten die onder invloed van een gewestelijk gefinancieerd project worden gecreëerd, gerenoveerd of verwijderd. | NVT | NVT
GIP | Gemeentelijk subsidiëringsproject | GIP | NVT | NVT | De verzameling van alle infrastructuurobjecten die onder invloed van een gemeentelijk gesubsidieerd project worden gecreëerd, gerenoveerd of verwijderd. | NVT | NVT
GUP | Gebiedsdekkend uitvoeringsplan | GUP | NVT | NVT | Het GUP bepaalt welke rioleringsprojecten nog moeten worden uitgevoerd en wie die moet uitvoeren. Elk project krijgt een prioriteit. Ook de nog te plaatsen IBA’s krijgen een prioriteit. Zo wordt bepaald binnen welke termijn de rioleringsprojecten en IBA’s moeten worden aangelegd. | NVT | NVT
EB | Eigen beheer | EB | NVT | NVT | Eigen beheer: Een project uitgevoerd in eigen beheer van de actor (gemeente, gewest of de burger). | NVT | NVT
==> In shape-model afgeleid uit het aangeleverde projectID in respectievelijk "aanleverproject", "renovatieproject" en "stopproject"

## aanleveringsgebied
Code | omschrijving | (combinatie van Gemeente/Aquafin en zuiveringsgebied)
15012-358 | Oosterzele - Oosterzele
18471-001 | Brugge - RWZI-stationstraat
18471-003 | Brugge - Wulpen
AQF-Oost | Aquafin - Oost
VMM-bdOost | VMM - Buitendienst Oostende
… | …

## projectActieSoort
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
aanleg | Aanleg | aanleg | NVT | NVT | Het aanleggen van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
eind | Eind | eind | NVT | NVT | Het stoppen van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
reno | Renovatie | renovatie | NVT | NVT | Het renoveren van rioolinfrastructuur en/of IBA door een project. | NVT | NVT
w_soort | Verandering van watersoort | veranderingVanWaterSoort | NVT | NVT | Wanneer rioolinfrastructuur door een project verandert van watersoort. | NVT | NVT
==> In shape-model vervat in "Aanlegproject", "Stopproject" en "Renovatieproject" (verandering van watersoort is voorlopig niet van toepassing in vereenvoudigdmodel)

## verticalPosition
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
| grondniveau | onGroundSurface | onGroundSurface | onGroundSurface | NVT | Het object bevindt zich op grondniveau | Het object bevindt zich op grondniveau
| bovengronds | suspendedOrElevated | suspendedOrElevated | suspendedOrElevated | NVT | Het object bevindt zich bovengronds | Het object bevindt zich bovengronds
| ondergronds | underground | underground | underground | NVT | Het object bevindt zich ondergronds | Het object bevindt zich ondergronds
Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.

## strengType(S)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
r_streng | Riool streng | rioolStreng | NVT | NVT | Standaard riolering
gracht | Gracht | gracht | NVT | NVT | Gracht die opgenomen is in het rioolNetwerk
drempel | Drempelstreng | drempel | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen het overstort
pomp | Pompstreng | pomp | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de pomp
bekken | Bekkenstreng | bekken | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen het bekken
wervel | Wervelstreng | wervel | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de wervel
knijp_o | Knijpopening | knijpopening | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de knijpconstructie
rwzi_dwa | RWZI-DWA streng | RWZI-DWA | NVT | NVT | Schematische verbinding binnen de RWZI biologische zuivering (DWA straat)
terugslg | Terugslagklep-streng | terugslagklep | NVT | NVT | Schematische verbinding die het water dwingt in 1 richting te passeren
schuif | Schuif-streng | schuif | NVT | NVT | Schematische verbinding die het debiet kan regelen
connect | connectiestreng | connectie | NVT | NVT | Schematische verbinding bij netwerkconnecties toegevoegd door de validatie door VMM
rwzi_rwa | RWZI-RWA streng | RWZI-RWA |  |  | Schematische verbinding binnen RWZI installatie (RWA straat)
virtueel | Virtuele streng | virtueel | NVT | NVT | Schematische verbinding Andere bvb Rooster, …

## afvoerType(S)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
grav | Gravitaire leiding | gravitaireLeiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water loopt gravitair | NVT | NVT
pers | Persleiding | persleiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water wordt verpompt via één pompinstallatie, er kunnen geen huisaansluitingen aan gekoppeld worden | NVT | NVT
druk | Drukleiding | drukleiding | Als input voor SewerSubThemaValue | NVT | Water wordt verpompt via meerdere pompen, er kunnen een beperkt aantal huisaansluitingen op gekoppeld worden via een pompput | NVT | NVT
knijp | Knijpleiding | knijpleiding | NVT | NVT | Leidingen die ontworpen zijn om onder druk te komen, zonder pomp | NVT | NVT
sifon | Sifon | sifon | NVT | NVT | Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee strengen met elkaar verbindt | NVT | NVT
infiltr | Infiltratieleiding | infiltratieleiding | NVT | NVT | Doelbewust doorlatende leiding waar het regenwater naar het grondwater infiltreert | NVT | NVT
nvt | Niet van toepassing | nvt | NVT | NVT | Het afvoertype moet ingevuld worden voor strengen van het type: rioolstreng of gracht. De schematische verbindingen krijgen nvt. | NVT | NVT

## sewerWaterType(S)
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
vuil | Vuil water | vuilWater | Sanitary, Combined | Sanitary, Combined | Rioolwater of een combinatie hiermee
n_vuil | Niet vervuild water | nietVervuildWater | Storm, Reclaimed | Storm, Reclaimed | Regenwater of biologisch gezuiverd water
Aangelegd voor vuil water
|  |  | = aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE |  | Aangelegd voor niet vuil water

## afgeleidWaterType(S)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
gemengd | Gemengd water | GemengdWater |  | Combined | Gecombineerd afvalwater gemengd water (ook semi-gescheiden stelsel) |  | Gecombineerd afvalwater: gemengd water (ook bij semi-gescheiden stelsel) – overstortwater van gemengd systeem.
overstr | OverstortWater | OverstortWater |  | Combined | Water dat occasioneel overgestort is (samenstelling afhankelijk van stelsel) |  | Gecombineerd afvalwater: gemengd water (ook bij semi-gescheiden stelsel) – overstortwater van gemengd systeem.
afvalw | Afvalwater | Sanitary |  | Sanitary | Water afkomstig van huishoudelijke lozingen en eventueel bedrijven (DWA)
regenw | Regenwater | Storm |  | Storm | Regenwater: RWA |  | Regenwater: RWA
effluent | Effluentwater | Reclaimed |  | Reclaimed | Teruggewonnen water effluent water (afwaarts KWZI, RWZI, IBA, …) |  | Teruggewonnen water effluent water (afwaarts KWZI, RWZI, IBA, …)
= aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE

## utilityDeliveryType(S)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
inz | Inzameling | Collection | Collection | Collection | Het water wordt ingezameld van bij de huizen naar een centraal overnamepunt. Dit is de verantwoordelijkheid van de gemeente. | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van inzameling (bv. het opvangen van afvalwater van klanten in het geval van een rioleringsnet). | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd door middel van inzameling (bv. het opvangen van afvalwater van klanten in het geval van een rioleringsnet).
trans | Transport | Transport | Transport | Transport | Het ingezamelde water wordt gezamenlijk getransporteerd naar het zuiveringsstation door Aquafin vanaf de overnamepunten. | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een groot vervoernet (bv. voor het overbrengen van olie-, gas- of chemische producten over grotere afstanden). | Beschrijving van een nutsvoorzieningennet waarbij het nutsproduct wordt aangeleverd via een groot vervoernet (bv. voor het overbrengen van olie-, gas- of chemische producten over grotere afstanden).
Note on F2: Katrien: inzameling: de leiding heeft als hoofdfunctie inzameling van water afkomstig van individuele locaties. Inzameling is een gemeentelijke opdracht transport: de leiding heeft als hoofdfunctie transport van water afkomstig van leidingen die water inzamelen. Transport is een bovengemeentelijke opdracht. Een leiding kan dus een transportfunctie hebben, terwijl de eigenaar en/of beheerder vb. nog de gemeente is. Vb. punten waar een bovengemeentelijke leiding nog aansluit op gemeentelijke infrastructuur (zo zijn er nu ruim 1000 punten) Een leiding kan dus een transportfunctie hebben, terwijl de eigenaar en/of beheerder vb. nog de gemeente is. Vb. punten waar een bovengemeentelijke leiding nog aansluit op gemeentelijke infrastructuur (zo zijn er nu ruim 1000 punten). Ik heb voorlopig de term ‘overnamepunt’ er uit weg gelaten, omdat niet alle collectoren vertrekken vanuit een overnamepunt (zie centraal gebied of oudere leidingen). Jullie definitie was eigenlijk maar ok voor buitengebied.

## materiaal(S)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
dukG | duktielGietijzer | duktielGietijzer | duktielGietijzer | NVT |  |  | NVT
dukGBlue | duktielGietijzerBluetop | duktielGietijzerBluetop | duktielGietijzerBluetop | NVT |  |  | NVT
glvPoly | glasvezelVersterktePolyester | glasvezelVersterktePolyester | glasvezelVersterktePolyester | NVT |  |  | NVT
grijsG | grijsGietijzer | grijsGietijzer | grijsGietijzer | NVT |  |  | NVT
lood | lood | lood | lood | NVT |  |  | NVT
plyeth | polyethyleen | polyethyleen | polyethyleen | NVT |  |  | NVT
plyethSF | polyethyleenSafetyLine | polyethyleenSafetyLine | polyethyleenSafetyLine | NVT |  |  | NVT
plyethHD | polyethyleenHogeDensiteit | polyethyleenHogeDensiteit | polyethyleenHogeDensiteit | NVT |  |  | NVT
plypro | polypropyleen | polypropyleen | polypropyleen | NVT |  |  | NVT
pltprSLA | polypropyleenSLA | polypropyleenSLA | polypropyleenSLA | NVT |  |  | NVT
pvc | pvc | pvc | pvc | NVT |  |  | NVT
rvStaal | roestvrijStaal | roestvrijStaal | roestvrijStaal | NVT |  |  | NVT
sideroC | sideroCement | sideroCement | sideroCement | NVT |  |  | NVT
staal | staal | staal | staal | NVT |  |  | NVT
vzlC | vezelCement | vezelCement | vezelCement | NVT |  |  | NVT
vgBeton | voorgespannenBeton | voorgespannenBeton | voorgespannenBeton | NVT |  |  | NVT
andere | andere | andere | andere | NVT |  |  | NVT
onbekend | onbekend | onbekend | onbekend | NVT |  |  | NVT
ggvstaal | gegalvaniseerdStaal | gegevalvaniseerdStaal | gegevalvaniseerdStaal | NVT |  |  | NVT
beton | beton | beton | beton | NVT |  |  | NVT
gres | gres | gres | gres | NVT |  |  | NVT
metselw | metselwerk | metselwerk |  | NVT
nvt | niet van toepassing | nvt | NVT | NVT | De materiaalsoort moet ingevuld worden voor strengen van het type: rioolstreng. De schematische verbindingen krijgen nvt. | NVT | NVT

## liggingNauwkeurigheid (S)
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
tot30cm | Tot 30 cm | tot30cm | tot30cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | NVT
tot50cm | Tot 50 cm | tot50cm | tot50cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | NVT
tot100cm | Tot 100 cm | tot100cm | tot100cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | NVT
onbekend | Onbekend | onbekend | onbekend | NVT | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | NVT
Dezelfde keuzelijst als bij liggenNauwkeurigheid van Punten

## subThema (S)
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL SewerSubThemaValue | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
|  | rioleringAfvalwaterPersleiding | rioleringAfvalwaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding van afvalwater (DWA) en gemengd | NVT
|  | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding van afvalwater (DWA) en gemengd water | NVT
|  | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | waterafvoerIgnebuisdegracht | waterafvoerIgnebuisdegracht | NVT | NVT | Ingebuisde grachten welke niet aangelegd zijn volgens code, vaak lokale overwelvingen, hierop kan ook vervuiling zijn aangesloten | NVT
|  | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | NVT | NVT | Ingebuisde delen van gecatalogeerde waterlopen | NVT
Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
Dezelfde keuzelijst als bij subThema van Punten

## appurtenanceType(P)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
conPunt | Connectiepunt | sewerNetworkNode | sewer network node | sewer network node | Virtueel koppelpunt | Rioleringsnetknooppunt | Rioleringsnetknooppunt
uitlaat | Uitlaat | dischargeStructure | discharge structure | discharge structure | Plaats waar het water de saneringsinfrastructuur verlaat | Afvoerinrichting | Afvoerinrichting
infiltr | Infiltratieput | infiltratieput | specific structure | specific structure | Put voor tijdelijke buffering met infiltratie | specifieke structuur | specifieke structuur
infWZI | Influent van zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatie | NVT-Input naar WaterAppurtenanceType | Zuiveringsstation ingang van de zuiveringsinstallatie | Zuiveringsinstallatie | NVT-Input naar WaterAppurtenanceType
effWZI | Effluent van zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatieEffluent | specific structure | specific structure | Punt waar het effluent de zuiveringsinstallatie verlaat | specifieke structuur | specifieke structuur
overst | Overstortkamer | overstort | overstort | NVT | Overstortkamer | Overstort | NVT
gemaal | Opvoergemaal | pump | pump | pump | Pomp | pomp | pomp
inspPut | Inspectieput | barrel | barrel | barrel | Inspectieput | Mangatbuis | Mangatbuis
bekken | Bekken | catch basin | catch basin | catch basin | Inlaat van installatie bekken | Opvangbekken | Opvangbekken
inlaat | Inlaat | inlaat | specific structure | specific structure | Waar een waterloop aansluit op een streng | specifieke structuur | specifieke structuur
andere | Andere | specificStructure | specific structure | specific structure | Andere | specifieke structuur | specifieke structuur
= aangepaste waarden t.o.v. IMKL/INSPIRE

## PuntSubType(P)
Code | Label/Korte omschrijving | appurtenanceType Label | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
effDWA | Effluent DWA | Effluent van zuiveringsinstallatie | effluentDWA | NVT | NVT | RWZI Effluent DWA | NVT | NVT
effRWA | Effluent RWA | Effluent van zuiveringsinstallatie | effluentRWA | NVT | NVT | RWZI Effluent RWA | NVT | NVT
rwzi | RWZI | Influent van zuiveringsinstallatie | RWZI | NVT | NVT | RWZI (> 20 inwoners) | NVT | NVT
iba | IBA | Influent van zuiveringsinstallatie | IBA | NVT | NVT | Individuele Behandeling Afvalwater, zuiveringsinstallatie waarop max. 20 inwoners zijn aangesloten | NVT | NVT
Infilput | Infiltratieput | Infiltratieput | Infiltratie | NVT | NVT | Plaats waar het water in realiteit de saneringsinfrastructuur verlaat via infiltratie | NVT | NVT
InfVirt | Uitlaat Virtueel | Infiltratieput Virtueel | InfiltratieVirtueel | NVT | NVT | Virtueel berekend toegevoegd door de validatie door VMM | NVT | NVT
vijzelK | Vijzelkamer | opvoergemaal | vijzel | NVT | NVT | Apparaat voor het verpompen van vloeistoffen door het ronddraaien van een as met daarop spiraalvormige, doorlopende schoepen | NVT | NVT
pompK | Pompkamer | opvoergemaal | pomp | NVT | NVT | Werktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst | NVT | NVT
BergBek | Bergingsbekken | bekken | bergingsbekken | NVT | NVT | Een bekken waar het vuil water (afvalwater) tijdelijk wordt gestockeerd, maar daarna terugvloeit naar het rioolsysteem. Er kan ook een overstort aanwezig zijn. | NVT | NVT
BergBBek | Bergbezinkingsbekken | bekken | bergbezinkingsbekken | NVT | NVT | Een bekken waar het vuil water (afvalwater) tijdelijk wordt gestockeerd, maar daarna, terugvloeit naar het rioolsysteem. Er kan ook een overstort aanwezig zijn, door bezinking wordt de vuiluitworp beperkt. | NVT | NVT
BufBek | Bufferbekken | bekken | bufferbekken | NVT | NVT | Een bekken ontworpen voor het stockeren van regenwater of gelijkgesteld water om een overschrijding van het lozingsdebiet op de waterloop te vermijden. | NVT | NVT
inOvst | Intern overstort | overstortkamer | internOverstort | NVT | NVT | watersoort blijft hetzelfde | NVT | NVT
exOvst | Extern overstort | overstortkamer | externOverstort | NVT | NVT | Als verschillende watersoort | NVT | NVT
Standrd | Standaard | Inspectieput | watertankOrChamber | NVT | NVT | Inspectieput met standaard afmetingen | NVT | NVT
bezKamer | bezinkingskamer | Inspectieput | bezinkingskamer | NVT | NVT | Inspectieput waarin bezinking optreedt, geregelde ruiming is noodzakelijk. | NVT | NVT
kamer | Kamer | Inspectieput | watertankOrChamber | NVT | NVT | Inspectieput met grotere afmetingen dan standaard inspectieput | NVT | NVT
blKamer | Blinde kamer | Inspectieput | blindeKamer | NVT | NVT | Inspectieput met grotere afmetingen dan standaard inspectieput, die niet toegankelijk is. | NVT | NVT
NVT | Niet van toepassing | Connectiepunt, infiltratieput, inlaat en andere | nvt | NVT | NVT | Te gebruiken voor de punten met een appurtenanceType dat niet onderverdeeld wordt | NVT | NVT
onbekend | Onbekend | Onbekend | onbekend | NVT | NVT | Onbekend | NVT | NVT

## liggingNauwkeurigheid (P)
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
tot30cm | Tot 30 cm | tot30cm | tot30cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 30 cm | NVT
tot50cm | Tot 50 cm | tot50cm | tot50cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 50 cm | NVT
tot100cm | Tot 100 cm | tot100cm | tot100cm | NVT | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | Nauwkeurigheidsgraad tot op 100 cm | NVT
onbekend | Onbekend | onbekend | onbekend | NVT | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | Nauwkeurigheidsgraad is onbekend | NVT
Dezelfde keuzelijst als bij liggenNauwkeurigheid van Strengen

## subThema (P)
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL SewerSubThemaValue | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
|  | rioleringAfvalwaterPersleiding | rioleringAfvalwaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding van afvalwater (DWA) en gemengd | NVT
|  | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | rioleringAfvalwaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding van afvalwater (DWA) en gemengd water | NVT
|  | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | waterafvoerOppervlaktewaterPersleiding | NVT | NVT | Persleiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | waterafvoerOppervlaktewaterGravitaireLeiding | NVT | NVT | Gravitaire leiding regenwater (RWA) (aangelegd volgens code) | NVT
|  | waterafvoerIgnebuisdegracht | waterafvoerIgnebuisdegracht | NVT | NVT | Ingebuisde grachten welke niet aangelegd zijn volgens code, vaak lokale overwelvingen, hierop kan ook vervuiling zijn aangesloten | NVT
|  | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | waterafvoerOverwelfdeWaterlopen | NVT | NVT | Ingebuisde delen van gecatalogeerde waterlopen | NVT
Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.
Dezelfde keuzelijst als bij subThema van Strengen

## specificAppurtenanceType
Code | Label/ Korte omschrijving | AQS | IMKL SewerSubThemaValue | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
Dit is een lege keuzelijst uit INSPIRE. Wordt niet gebruikt in AWIS context en wordt bijgevolg genegeerd als toch meegegeven wordt.

## InstallatieType(I)
Code | Label/Korte omschrijving | AQS | IMKL | INSPIRE | AWIS omschrijving | IMKL omschrijving | INSPIRE omschrijving
wzIn | Zuiveringsinstallatie | zuiveringsinstallatie | NVT | NVT | Installatie die instaat voor de biologische zuivering van afvalwater | NVT | NVT
pompIn | Pomp-installatie | pomp | NVT | NVT | Installatie die instaat voor het verplaatsen van water door een verschil in druk | NVT | NVT
bekkenIn | Bekken-installatie | bekken | NVT | NVT | Installatie gebruikt voor de opslag en regulering van het volume water | NVT | NVT
debremIn | Debiet afremmings-installatie | debietAfremmer | NVT | NVT | Installatie die instaat voor het beperken of afremmen van het debiet. bvb een knijpende of roterende werking | NVT | NVT
ovstIn | Overstort-installatie | overstort | NVT | NVT | Installatie met drempel, voor het onder bepaalde omstandigheden lozen van water | NVT | NVT
andereIn | Andere installatie | andere | NVT | NVT | Andere | NVT | NVT

## NACE(I)
NACE-codelijst
http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/lijst-met-nacebel-codes
37 Afvalwaterafvoer Deze afdeling omvat de exploitatie van rioleringen of zuiveringsinstallaties voor de inzameling, verwerking en verwijdering van afvalwater.
37.0 Afvalwaterafvoer
37.00 Afvalwaterafvoer
37.000 Afvalwaterafvoer
Deze subklasse omvat: - de exploitatie van waterzuiverings- of afvalwaterverwerkingsinstallaties - de inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers en van regenwater via een rioolstelsel, of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enz.) - het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onderhoud van chemische toiletten - de behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden, enz.) door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, filteren, sedimentatie, enz. - het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen Deze subklasse omvat niet: - de behandeling van verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, in situ - cfr. 39.000 - de bouw van rioleringen - cfr. 42.212 - het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen - cfr. 43.221